## Sheet2
重大科研基础设施和大型科研仪器基本信息表(2016.1.1-2016.12.31)
单位名称：江苏师范大学
序号 | 仪器设备名称 | 型号 | 原值(万元) | 仪器设备类型 | 主要性能指标 | 应用技术领域 | 年有效工作机时（小时） | 年检测样品数（个） | 年检测服务收入（万元） | 责任部门 | 仪器设备管理人 | 联系方式
1 | 256导事件相关电位系统 | 0ESI-256 | 210.75 | 医学科研仪器 | 脑电的时域、频域特征和溯源分析 | 生物和医药、其他 | 3000 | / | 0 | 语言科学与艺术学院 | 顾介鑫 | 0516-83867855
2 | 飞秒光学参量放大器系统 | Orpheus HP | 198.47 | 电子测量仪器 | Pharos 9w | 新材料 | 500 | 100 | 0 | 物理与电子工程学院 | 李 雷 | 0516-83403242
3 | 红外光谱仪 | FLS980 | 68.36 | 分析仪器 | 光谱仪探测范围：1000-4500nm；荧光寿命测量范围：500ns-10s；信噪比：6000：1（水峰Raman） | 新材料、其他 | 300 | 50 | 0 | 物理与电子工程学院 | 乔学斌 | 0516-83500487
4 | 超高温热重差热热机械分析仪 | DIL102E/STA449F3 | 97.5 | 电子测量仪器 | 25-1650摄氏度范围内、惰性气氛或者氧化气氛下的差热分析，以及热膨胀系数测量 | 新材料 | 500 | 80 | 0 | 物理与电子工程学院 | 乔学斌 | 0516-83403242
5 | 全功能型稳态/瞬态荧光光谱仪 | FLS920 | 144.78 | 分析仪器 | 光谱仪探测范围：190-1700nm；荧光寿命测量范围：10ps-10s；信噪比：6000：1（水峰Raman）；可控制激发光路、发射光路偏振状态 | 生物和医药、新材料 | 500 | 100 | 0 | 物理与电子工程学院 | 吴 莹 | 0516-83403242
6 | 光镊系统 | TWEEZ250i | 134.47 | 电子测量仪器 | 分辨率为100fN，精度约为1pN | 新材料 | 300 | / | 0 | 物理与电子工程学院 | 吴 莹 | 0516-83403242
7 | 红外椭偏仪 | IR-Vase | 104.14 | 计量仪器 | 光谱范围：2-33μm，变角范围30－90度 | 新材料 | 2000 | 100 | 0 | 物理与电子工程学院 | 杨安平 | 0516-83403242
8 | 紫外、可见、近红外分光光度计 | Lambda950 | 52.56 | 计量仪器 | 光谱范围：190-3300nm(积分球：190-2500nm) ，波长指示：0.01nm步进；光电倍增管（UV～VIS），冷的PbS（NIR）；带宽指示：自动控制（1）UV～VIS：0.17nm～5nm， 0.01nm步进（2）NIR：0.20nm～20.00nm，0.04nm步进 ；波长精确度：自动波长校正。（1）UV～VIS：±0.15nm；（2）NIR：±0.1nm。 波长重复性：（1）UV～VIS：±0.06nm。 （2）NIR：±0.1nm。 | 新材料、其他 | 500 | 200 | 0 | 物理与电子工程学院 | 杨 浩 | 0516-83403242
9 | 扫描电子显微镜 | JSM-6510 | 97 | 分析仪器 | 分辨率：15nm(1kV),3nm(30kV),放大倍数：5-300000，加速电压：0.5-30kV | 新材料、其他 | 1500 | 500 | 0 | 物理与电子工程学院 | 杨 浩 | 0516-83403242
10 | X射线衍射仪 | Bruke D2 | 60.25 | 分析仪器 | 角度范围：-3~160°2θ；准确性：±0.02°；峰宽：<0.05°；X射线产生：30kV/10mA | 新材料 | 800 | 300 | 0 | 物理与电子工程学院 | 张 乐 | 0516-83403242
11 | CO2激光熔接处理工作站 | LZM-100 | 128.44 | 工艺实验仪器 | CO2/80-2300um | 新材料 | 300 | 80 | 0 | 物理与电子工程学院 | 赵鹭明 | 0516-83403242
12 | 真空烧结炉 | GL20-4535L | 124.00 | 工艺实验仪器 | 有效区域：Φ400*350mm，最高温度2000℃，极限真空优于4*10-4Pa，工作气氛：真空、氩气，装炉量：180Kg | 新材料 | 1000 | 200 | 0 | 物理与电子工程学院 | 章 健 | 0516-83403242
13 | 小尺寸真空高温炉 | 1100-4080-W3 | 117.14 | 工艺实验仪器 | 真空优于10-4Pa，最高温度2400℃，钨丝发热体 | 新材料 | 1000 | 200 | 0 | 物理与电子工程学院 | 章 健 | 0516-83403242
14 | 高精度特种光纤拉丝机 | 定制 | 90.00 | 工艺实验仪器 | 1）215/245伏交流电； 2）预制棒最大尺寸：大炉：Φ40×1000mm，小炉：Φ25×500mm； 3）最高炉温：大炉：1300℃，小炉：600℃； 4）最大加热炉内径：大炉：Φ45，小炉：Φ30；5）进给控制由EASON 900X操作界面和步进电机6104控制器组成。进给速度：送料0.1-45 mm /min；分辨率0.001mm/min；快速为500mm/min； 6）机体立柱和光轴平行度和垂直度（与平台节）分别为≤0.5mm；7）拉力：0-20Kg，精度1g； | 新材料 | 500 | / | 0 | 物理与电子工程学院 | 杨志勇 | 0516-83403241
15 | 热等静压烧结炉 | AIP10-30H | 312.00 | 工艺实验仪器 | 最高温度：2000℃，工作压强不小于200MPa，温区均匀性：±15℃，有效工作区域：Φ140*285mm | 新材料 | 1200 | 500 | 0 | 物理与电子工程学院 | 张 乐 | 0516-83403242
16 | 高精度特种玻璃挤管机 | 定制 | 88.19 | 工艺实验仪器 | 1）215/245伏交流电。2）带水平脚和铆定结构的机械工程结构。3）最大进给压力：不小于2000Kg，压力可通过压力计读数。4）最大拉力：大约500Kg。5）最高炉温：1200℃，控温能力±2oC。6）最大套桶内径：50mm。进给和拉制控制皆由EASON 900X操作界面和计数马达6000步进电机控制。7）进给速度：0.0001m/h~2m/h（+/-0.00001m/h）；分快慢两档，快速为1m/min。8）控制速率：0.001m/h~2m/h（+/-0.0001m/h）；分快慢两档，快速为1m/m | 新材料 | 300 | / | 0 | 物理与电子工程学院 | 杨志勇 | 0516-83403241
17 | 高精度抛光机 | EJW-380IF | 107.47 | 工艺实验仪器 | 研磨盘直径ф380mm-140mmф,修盘刀最大速度250mm/min,转速10-100rpm | 新材料 | 300 | 368 | 0 | 物理与电子工程学院 | 徐 斌 | 0516-83403242
18 | 喷雾干燥机 | TR120AT-6HOP | 112.21 | 工艺实验仪器 | 1）筒体直径：1.2 m； 2）溶剂挥发量：6.5 L/hour (水)； 5.0 L/hour（乙醇）； 3）热风温度：最高190 oC；排风温度：低于115oC； 4）雾化方式和雾化盘转速：离心式雾化，陶瓷雾化盘，转速在0-16000 rpm之间可调节； 5）造粒粉回收方式：旋风分离方式回收。 | 新材料 | 100 | 50 | 0 | 物理与电子工程学院 | 章 健 | 0516-83403242
19 | 放电等离子烧结炉 | SPS25-10 | 202.42 | 工艺实验仪器 | 压力：25吨，最大电流：5000A – 10000A | 新材料 | 500 | 200 | 0 | 物理与电子工程学院 | 乔学斌 | 0516-83403242
20 | 上称重单晶生长炉 | JCD-600 | 115.00 | 工艺实验仪器 | 1、基本规范 u 提拉有效行程： 550mm u 提拉速度范围： 0.1~100mm/min u 旋转速度范围： 0~40r/min u 手控升降速度： 0~200mm/min u 称重量程： 16kg u 中频功率： 0~40Kw u 充气压力： 0~0.01MPa u 真空泵： 12L/min(机械泵) u 炉膛尺寸： 内径Φ600mm x850mm u 尺寸： 1000x1000x3400（估计） u 总重量： 约1200Kg u 控制方式： 自动、手 | 新材料 | 2000 | / | 0 | 物理与电子工程学院 | 徐晓东 | 0516-83403242
21 | 分析兼制备型高效液相色谱仪 | e2695分析主机,2535制备 | 63.16 | 分析仪器 | 分析系统部份：主机e2695 四元梯度，流速范围0.001 - 10.000ml/min，120自动进样；UV2489紫外检测器 波长范围190-700nm，采样速率：80Hz；2424蒸发光散射检测器 650nm半导体激光器，测量范围：0.1ug—30ug(葡萄糖)。 制备系统部分：主机2535 线性双柱塞驱动泵，流速范围：0.50mL-50.00mL/min，配制备型UV2489紫外检测器 | 生物和医药、其他 | 850 | 900 | 0 | 省药用植物生物技术重点实验室 | 陈才法 | 0516-83500347
22 | 加压毛细管电色谱系统 | Trisep-2100 | 65.51 | 分析仪器 | 超高效分离：25万以上理论塔板数/米；超快速分离：30秒钟完成4种样品的分离；超高峰容量：3倍于高效液相色谱的峰容量；超高精度分离 | 生物和医药 | 500 | 200 | 0 | 省药用植物生物技术重点实验室 | 袁 博 | 0516-83500347
23 | 高效液相色谱-飞行质谱仪 | AB Triple4600 | 282.15 | 计量仪器 | 超高分辨 - 在100 Hz扫描速度下，即使在低质量端，质谱分辨具有超高表现。具有选择性高、数据可靠的特点 - 定量灵敏度LOQ和线性范围达到了高端三重四极杆质谱水平，获得高分辨二级质谱图；SmartSpeedTM 100Hz 采集 - 连接快速液相，选择每秒100个或50个母离子 - 使用强大的IDA（信息关联数据采集）算法；EasyMassTM 功能 - 无需进行不间断的准确质量数校正，系统就可保持高准确质量数稳定性 | 生物和医药、其他 | 1200 | 570 | 0 | 省药用植物生物技术重点实验室 | 袁 博 | 0516-83500347
24 | 扫描电子显微镜 | S-3400N | 139.6 | 分析仪器 | 放大倍数：5至30万倍； 二次电子分辩率：3 nm at 30kV(高真空模式)； 10 nm at 3kV (高真空模式)； 背散射分辨率：4 nm at 30kV (低真空模式) | 生物和医药、新材料 | 876 | 1540 | 0 | 省药用植物生物技术重点实验室 | 曹成亮 | 0516-83403179
25 | 高效液相(分析及制备) | Waterse2 695 | 63.42 | 分析仪器 | 分析系统四元梯度泵:流速范围：0.001 - 10.000ml/min,多种梯度曲线。 自动进样（24个样品瓶）配独立的进样针清洗管路系统 制备系统四元梯度泵：流速范围：0.50mL-50.00mL/min，配置分析型与制备型两套进样流路。 双通道可变波长分析型紫外检测器：波长范围：190-700nm | 生物和医药、其他 | 900 | 980 | 0 | 省药用植物生物技术重点实验室 | 赵艳霞 | 0516-83403179
26 | 核磁共振谱仪 | AV-400 | 177.03 | 医学科研仪器 | 高性能400兆超导傅立叶数字化核磁共振谱仪，属于Bruker Avance系列，具有超屏蔽宽腔低温超导磁体。配置了一个5mm口径带Z轴梯度场的BBO型核磁共振探头，室温内腔：54mm，磁场强度：9.4特斯拉，1H的最大功率为60W；13C最大功率为150W；BBO正相观察宽带探头，H去偶，氘锁通道，标准宽带范围：BB=31P-15N Topspin操作软件 | 生物和医药 | 2000 | 1800 | 0 | 省药用植物生物技术重点实验室 | 袁卫华 | 0516-83403179
27 | 全自动染色封片工作站 | ST5020-CV5030 | 61.37 | 分析仪器 | 装载量：12个玻片架同时处理多个不同程序彩色，TFT触摸图形化的智能用户界面，多种语言，，完全意义上的自动化操作400张玻片/小时 | 生物和医药、其他 | 98 | 340 | 0 | 生命科学学院 | 单 群 | 0516-83500348
28 | 高级实时荧光定量PCR仪 | ViiA7 | 65.1 | 电子测量仪器 | 36孔实时检测，荧光模块：侧面检测荧光，可检测两种荧光，软件自带Ct及△Ct等参数的分析计算 | 生物和医药 | 180 | 780 | 0 | 生命科学学院 | 单 群 | 0516-83500348
29 | 激光共聚焦活细胞成像系统 | CV1000 | 262.5 | 分析仪器 | 长时间、多时相、6D活细胞成像的一体化共聚焦系统，它整合了显微镜，共聚焦光路系统，以及活细胞工作站等诸多模块于一体，不需暗室操作并且集成了温度、湿度控制等繁琐过程 | 生物和医药 | 1152 | 240 | 0 | 生命科学学院 | 单 群 | 0516-83500348
30 | 高内涵筛选分析系统 | Opera Lx | 461.89 | 医学科研仪器 | 成像速度快；多种大小样品分析和图像预扫描定位 (2,4,10, 20, 40, 60x)。独立单元客户自定义(Developer)分析软件 | 生物和医药、其他 | 140 | 350 | 0 | 生命科学学院 | 单 群 | 0516-83500348
31 | 高内涵图像处理分析系统 | Columbus | 65.4 | 医学科研仪器 | 成像速度快；多种大小样品分析和图像预扫描定位 (2,4,10, 20, 40, 61x)。独立单元客户自定义(Developer)分析软件 | 生物和医药、其他 | 148 | 400 | 0 | 生命科学学院 | 单 群 | 0516-83500348
32 | 纳米级超微量蛋白质分析系统 | Nanspro1000 | 160.06 | 分析仪器 | 适应于各种样品：原代细胞，FACS分选细胞，显微切片组织细胞，分离的干细胞群 | 生物和医药 | 130 | 740 | 0 | 生命科学学院 | 单 群 | 0516-83500348
33 | 酶标仪 | Synergy H4 Hybrid Re | 52.1 | 电子测量仪器 | 波长选择：四光栅和滤光片/二向色镜；监测手段：荧光强度，时间分辨荧光，荧光偏振，发光，紫外-可见吸收光 | 生物和医药 | 200 | 180 | 0 | 生命科学学院 | 樊少华 | 0516-83403170
34 | 细胞能量代谢分析仪 | XF24-03 | 113.03 | 分析仪器 | 固态光纤传感技术；荧光； 24孔细胞培养板，检测快速灵敏 | 生物和医药 | 362 | 168 | 0 | 生命科学学院 | 樊少华 | 0516-83403170
35 | 全自动显微镜 | DM5000B | 51.56 | 分析仪器 | 具有编码的 7 倍物镜转盘、手动 z 轴聚焦、全自动微分干涉差显微功能，以及 5 倍或 8 倍 荧光轴 | 生物和医药 | 210 | 208 | 0 | 生命科学学院 | 樊少华 | 0516-83403170
36 | 荧光显微镜 | DM6000B | 78.38 | 分析仪器 | 大视场的目镜(≥25mm)；APO物镜：5X,10X,20X,40X,100X，7位物镜转换器；荧光滤片组安置6个滤片组,配置紫外、蓝、绿，Orange，Aqua，Gold 6位荧光滤色块；像素尺寸：6.45*6.45 | 生物和医药、其他 | 700 | 140 | 0 | 生命科学学院 | 韩永华 | 0516-83403170
37 | 小动物活体计算机断层扫描系统 | SpectrumCT | 221.33 | 分析仪器 | 采用背照射、背部薄化科学一级CCD；采用定焦镜头，最大光圈可达f/0.95，可自动聚焦 | 生物和医药 | 100 | 460 | 0 | 生命科学学院 | 胡 斌 | 0516-83403170
38 | 激光共聚焦显微镜 | TCS SP5-Ⅱ HP2600服 | 278.2 | 分析仪器 | 激光共聚焦显微镜主要由激光照射系统，扫描检测系统，显微镜系统，计算机系统及相关软件等组成 | 生物和医药、新材料 | 140 | 30 | 0 | 生命科学学院 | 陆 军 | 0516-83536173
39 | 高通量个人基因分析系统 | Miseq | 136.62 | 分析仪器 | 高通量、多样品DNA测序 | 生物和医学 | 20 | 2 | 0 | 生命科学学院 | 罗永海 | 0516-83403170
40 | 生物样品自动化处理工作站 | NGS Express | 50.46 | 分析仪器 | 多通道、高通量样品处理功能 | 生物和医学 | 50 | 5 | 0 | 生命科学学院 | 罗永海 | 0516-83403170
41 | 高效液相色谱仪 | Waters e269 | 63.42 | 分析仪器 | 流速范围：0.001 - 10.000ml/min；进样体积：0.1 到 2000μL，120位样品瓶； 柱温箱温控范围：室温+5ºC-65C，可容纳30cm长以内色谱柱。流速范围：0.50mL-50.00mL/min；标配5mL定量环。测量范围：1.00~1.75 RIU RIU。流通池：池体积 10μL 耐压100psi。池长10mm；死体积：9.3μL。检测波长范围：190-800nm。检测波长范围：190-700nm | 生物和医药、其他 | 600 | 800 | 0 | 生命科学学院 | 彭 学 | 0516-83403170
42 | 非损伤微测系统 | BIO-IM-YG | 140.85 | 分析仪器 | 检测阈值：10-12 mol. cm-2. s-1, 可长时间测量，达几个、甚至十个小时以上，空间分辨率：1-2μm，时间分辨率：玻璃电极：1-2s | 生物和医学 | 1000 | 1000 | 0 | 生命科学学院 | 孙 健 | 0516-83403170
43 | 全自动膜片钳 | Nanion port-a-patch | 89.27 | 分析仪器 | Nanion port-a-patch(包括:囊泡制备仪.放大器.灌流系统.温度控制仪) | 生物和医学 | 200 | 100 | 0 | 生命科学学院 | 孙 健 | 0516-83403171
44 | 等电聚焦系统(双向电泳系统) | Ettan IPGphor | 119.85 | 分析仪器 | 功率：12W;电压：0 - 10000V；电极区：12个铜镀金表面胶条槽容；胶条最大凝胶尺寸：26 x 20cm, 1.0mm；阳极：4.5 升；阴极：0.8升 ；灌胶模具：一次灌 1 到6块胶，内含分隔片和填充片 | 生物和医药、其他 | 200 | 54 | 0 | 生命科学学院 | 朱爱华 | 0516-83403170
45 | 小动物活体光学三维成像系统 | IVIS | 129.20 | 医学科研仪器 | a.采用背照射、背部薄化科学一级 CD （产自全球最大 CCD 芯片制造商 E2V 公司）。该类型芯片是在光信 号到达 CCD 芯片之间的光路上去掉多硅层和二氧化硅层，可大大提高 CCD 的量子效率，量子效率越高， 代表 CCD 获取光信号的能力越强，因此检测灵敏度越高。 b. CCD 的工作温度为绝对 -90 0 C （环境温度低达 -120 0 C 左右）。 CCD 噪音主要包括暗电流和读出噪音，而CCD 工作发热是暗 | 生物和医药、其他 | 75 | 460 | 0 | 生命科学学院 | 单 群 | 0516-83403171
46 | 流式细胞仪 | BD Accni C6 | 54.06 | 分析仪器 | 选用双激光四色 | 生物和医药 | 240 | 3000 | 0 | 生命科学学院 | 田 俊 | 0516-83403171
47 | 现代物流实训中心设备 | CLD10等 | 118.33 | 其他仪器 | 物流管理、运输管理、仓储管理、生产运作管理、供应链管理、电子商务物流等技术领域 | 其他 | 172 | / | 0 | 商学院 | 辛 易 | 0516-83867920
48 | 行为观察面部表情分析系统 | XT11.0 | 76.38 | 分析仪器 | 可视化，能够自动分析六种基本表情，将面部表情分析系统的分析结果整合到行为观察记录分析系统 | 其他 | 1034 | / | 0 | 教育科学学院 | 张菊红 | 13685199998
49 | 气质联动仪 | 气6890A 质5973N | 55.09 | 分析仪器 | 质量数范围：1.5~800amu 检出限：1pg 八氟萘 S/N 100:1 | 生物和医药 | 1200 | 860 | 0 | 化学与材料科学学院 | 杜百祥 | 0516-83403165
50 | 电喷雾飞行时间质谱仪 | MicroToF-QⅡ | 221.85 | 电子测量仪器 | 1.质量范围 20 – 40000 m/z 2.MS 和MS/MS质量准确度：内标法 3 ppm RMS 误差；外标法5 ppm RMS误差 3.MS和MS/MS质量分辨率：15,000 (FWHM) | 生物和医药、地球科学 | 1500 | 210 | 0 | 化学与材料科学学院 | 杜百祥 | 0516-83403165
51 | 核磁共振仪 | AVANCEⅢ400MHZ(自动) | 190.28 | 医学科研仪器 | 1H谱灵敏度： S/N &gt;288:1; 13C谱灵敏度： S/N &gt;165:1; 31P谱 S/N &gt;114:1 | 生物和医药 | 1700 | 3600 | 0 | 化学与材料科学学院 | 杜百祥 | 0516-83403165
52 | 液质联用仪 | Utimate3000/MSQ Plus | 68.15 | 分析仪器 | 液相参数：流量范围:200 – 10,000 µL/min；流量精度:0.1% at 1 mL/min；压力范围:0.1–50 MPA （7250 psi）；紫外/可见波长范围:190-900 nm | 生物和医药 | 890 | 330 | 0 | 化学与材料科学学院 | 杜百祥 | 0516-83403165
53 | 荧光共聚焦显微镜 | Thorlabs | 51.84 | 分析仪器 | 视频速率的图像采集（512 x 512像素，速度为30帧/秒）； | 生物和医药 | 600 | 180 | 0 | 化学与材料科学学院 | 盖宏伟 | 0516-83403163
54 | 电化学工作站 | SI1287/1260 | 50.64 | 分析仪器 | 交流频率范围：10μHz-32 MHz；直流极化电位：±14.5V，交流输入电压：±10V；最大电流2A | 新材料、先进能源、先进制造 | 500 | 120 | 0.3 | 化学与材料科学学院 | 李 亮 | 0516-83536538
55 | X射线单晶衍射仪 | APEX2(山特UPS,液N2低） | 201.7 | 分析仪器 | 1、X射线发生器：最大功率3KW;2、Mo、Cu双光源设计；3、CCD类型：4k CCD，像素4096*4096；5、测角仪：高精度测角仪 | 生物和医药、其他 | 620 | 200 | 0 | 化学与材料科学学院 | 卢 晗 | 0516-83536539
56 | X射线衍射仪 | D8 ADVANCE | 131.71 | 分析仪器 | 最大输出功率：≥2.2 kW；电流电压输出稳定性优于0.005% (外电压波动10%)时；光管功率：2.2 kW；长细焦斑：0.4×12mm；最大管压：60kV；最大管流：80mA；扫描角度范围2θ＝-110 o ～168 o；最高定位速度 ≥1500o/min。索拉(Soller)狭缝：0.02, 0.04, 0.08 rad | 新材料、先进制造 | 1600 | 480 | 0 | 化学与材料科学学院 | 卢 晗 | 0516-83536539
57 | 虚拟现实实验室 | G-Discorer | 126 | 其他仪器 | 主动立体投影机 E-visionXGA 3D, 立体图像处理器 MP-102，光学位置跟踪系统 G-Motion， 平台软件 曼恒虚拟设计仿真软件 DVS3DV1.0.0 | 其他 | 200 | 3 | 0 | 地理测绘与城乡规划学院 | 张玉东 | 0516-83536833
58 | 三维激光扫描仪 | HDS8400 | 97.76 | 电子测量仪器 | 测量：水平精度2mm+1ppm，垂直精度2mm+2ppm | 地球科学、其他 | 25 | 35 | 0 | 地理测绘与城乡规划学院 | 李春梅 | 0516-83536834
59 | 徕卡三维激光扫描仪 | leica HDScanStation c10 | 92.20 | 电子测量仪器 | 测量：水平精度2mm+1ppm，垂直精度2mm+2ppm | 地球科学、其他 | 37 | 38 | 0 | 地理测绘与城乡规划学院 | 李春梅 | 0516-83536835
60 | 数字高清电影摄影机 | ALEXA DTE-SXS | 133.5 | 其他仪器 | 基础感光度EI800；从EI160至EI1600均有14档宽容度；2K的分辨率；可记录ARRIRAW或ProRes444格式 | 文化创意 | 400 | / | 0 | 传媒与影视学院 | 李 忠 | 0516-83867320