江苏师范大学

线上课程资源录播系统

(项目编号：2023H08015)

磋

商

文

件

江苏师范大学招标办公室

2023年5月31日

- 第一章    总 则

一、磋商文件

- 1.供应商应详细阅读磋商文件的全部内容。如果供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料或者没有对磋商文件在各方面的要求都做出实质性响应，可能导致其投标被拒绝。

- 2.磋商文件的澄清

- 供应商如对磋商文件有疑问要求澄清的，可在2023年6月13日16:00前以书面形式或传真方式递交到我校招标办（澄清函需加盖供应商公章），同时将电子版发送至招标办邮箱zbb@jsnu.edu.cn（电子版包括：澄清函图片格式的扫描件及澄清函内容对应的word文档）。澄清要求，逾期将不再受理。

- 3.磋商文件的修改

- 3.1在投标截止期5日以前任何时候，采购人无论出于何种原因，均可对磋商文件用补充文件的方式进行修改。

- 3.2对磋商文件的修改，将通过“江苏师范大学招投标网”（http://ztbb.jsnu.edu.cn/）发布公告。补充文件将作为磋商文件的组成部分，对所有领取了磋商文件的供应商均具有约束力。

- 3.3为使供应商有足够的时间按磋商文件的修改要求考虑修正响应文件，采购人可酌情推迟投标日期，并将具体变更情况通过 “江苏师范大学招投标网”公告。

- 4. 通知

- 对与本项目有关的通知，采购人将通过 “江苏师范大学招投标网”发布公告，请供应商自行关注。

- 5.付款方式：无预付款。验收合格后支付合同总额的90%，余款作为质保金，一年后无任何质量和服务问题，一次性付清尾款（不计息）。

- 6.供货期：自合同签订之日起，不超过50日历天。具体自报。

- 7.采购预算金额（最高限价）：人民币49.8万元。

- 8.质保期：不少于3年，具体供应商自报。

- 9.供应商资格条件

9.1具有独立承担民事责任的能力；

9.2具备建筑装修装饰工程专业承包资质二级及以上资质。

9.3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

9.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

9.5依法缴纳税收和社会保障资金；

9.6符合法律、行政法规规定的其他条件；

9.7进口产品递交响应文件时必须携带有效授权证明；

9.8不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一项目的投标活动。

二、响应文件

- 1. 响应文件的语言和计量单位

- 1.1供应商所提供的响应文件包含技术文件、有关资料、说明等，均应使用中文简化字。

- 1.2响应文件所使用的计量单位，除工程规范另有规定外，均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 2.响应文件的组成及相关要求

- 2.1响应文件分为商务和技术两个部分，这两部分按照商务与技术的顺序装订成一册。为了方便评审，响应文件中的各项表格必须按照磋商文件格式要求制作。

- 2.2商务部分指供应商提交的证明其有资格参加投标和成交后有能力履行合同的文件。

- 2.3商务文件、技术文件与供应商认为需要编写的技术文件的组成均按本磋商文件要求的顺序与内容填写。

- 3.投标内容填写说明

- 3.1供应商应认真阅读文件的所有内容，按照磋商文件的要求编制完整的响应文件。响应文件应按照磋商文件规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，是供应商的责任。

- 3.2磋商文件对响应文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。响应文件中格式文件留有空项的，将被视为不完整响应的响应文件，其投标有可能被拒绝。

- 3.3供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

3.4报价一览表要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

- 3.5响应文件须对磋商文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果响应文件填报的内容资料不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，将导致投标被拒绝或废标。

- 3.6本项目有二次报价环节，二次报价不得高于一次报价；二次报价为最终报价。

- 4.响应文件的编制

- 供应商应按照以下顺序制作响应文件（标书）；响应文件有格式要求的（具体格式见“第三章 响应文件格式”）在制作响应文件时须按照磋商文件提供的格式填写，无格式要求的供应商自行编制；混乱的编排以致响应文件被误读或招标人查找不到有效文件，后果由供应商承担。

- 4.1资格审查符合性审查材料索引表；

- 4.2评分索引表；

4.3投标函；

4.4投标报价一览表；

4.5投标报价明细表；

4.6法定代表人的授权委托书（原件封于响应文件正本中）；

4.7质保与服务承诺书（如是进口设备需提供厂家授权，原件封于响应文件正本中）；

4.8无重大违法记录的书面声明（原件封于响应文件正本中）；

4.9投标单位情况介绍（简要说明）；

4.10企业营业执照复印件；

4.11供应商财务状况良好，提供：

⑴供应商提交首次响应文件时间前6个月内任何1日的资产负债表复印件1份；

⑵供应商提交首次响应文件时间前6个月内任何1月（不含本公告发布当月）利润表月报表复印件1份。

本条中⑴、⑵要求的材料无法提供时，可提供有审计资格的第三方出具的供应商上一年度财务审计报告复印件。

4.12投标单位为投标代表缴纳社保证明（提交首次响应文件时间前6个月内任何1月的依法缴纳社保的相关材料复印件）；

4.13商务和技术偏离表；

4.14设备（系统）技术性能详细说明；

4.15设备（系统）供货、安装调试方案；

4.16售后服务承诺书；

4.17提供培训服务承诺书；

4.18企业类似业绩（2020年1月1日以来类似业绩，合同原件备查）；

4.19供应商资格条件中对企业资质有要求时须提供相关资格证书复印件；

4.20未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，否则投标无效，须提供信用查询截图；

4.21安全承诺函（投标人承诺在施工过程中出现任何安全问题均由投标人承担，格式自拟，须加盖投标单位公章。）；

4.22中标人提供三年内重大活动现场技术保障，提供承诺书；

4.23磋商文件中要求提交的和供应商认为需要提供的其它说明和资料。

- 5.投标要求

- 5.1 所有投标均以人民币“元”为计算单位。

- 5.2供应商要按报价表(统一格式)的内容填写单价、总价及其他事项，并由法定代表人或供应商代表签署。

- 5.3采购人不接受不明确的投标方案。供应商对投标如果有说明应在投标一览表显著处予以注明。

- 5.4供应商如成交，其成交单价在合同执行过程中是固定不变的，供应商不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标而被拒绝。

- 5.5最低投标价不能作为成交的保证。

- 6.投标费用

- 6.1 供应商应提供的费用详见“采购公告”相应要求。

- 6.2未按前述各款要求提交费用的将被视为无效投标。

- 7.响应文件的有效期

- 7.1 自投标日起90日内，响应文件应保持有效。如供应商无特别说明，则视为供应商接受此条款。有效期短于该规定期限的投标，将被拒绝。

- 7.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受延期要求而不会被列入不良行为记录名单。同意延长有效期的供应商除按照采购人要求修改响应文件有效期外，不能修改响应文件的其他内容。

- 8.响应文件的签署及其他规定

- 8.1 组成响应文件的各项文件均应遵守本条。

- 8.2 法定代表人如果授权供应商代表处理一切与本次招投标有关事宜，须将书面形式的《法定代表人授权委托书》（按照本磋商文件第四部分格式填写）原件附在响应文件中。

- 8.3 供应商应按照磋商文件要求，在响应文件适当的位置填写供应商全称并加盖公章，同时签署法定代表人或供应商代表的中文全名。响应文件须编制目录及页码。响应文件书脊处应打印或书写供应商全称，打印或书写应清晰可辨。

- 8.4 响应文件一式4份，其中正本1份，副本3份。

- 8.5 响应文件的正本必须用不褪色的蓝黑墨水填写或打印，注明“正本”字样，并由供应商的法定代表人或供应商代表签字。

- 8.6 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改和增删。如果有修改错漏处，修改处须有供应商公章及法定代表人或供应商代表签字。

- 8.7因响应文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

- 9.其它

供方配合用户完成验收相关工作，并持中标通知书、合同、发票、入库单等办理付款相关手续。

三、响应文件的递交

- 1.响应文件的密封及标记

- 1.1响应文件应按以下方法分别装袋密封：

响应文件统一密封为一袋，内装响应文件正副本共一式4份（及供应商认为有必要提交的其他资料）。响应文件正副本装于一个密封袋内，不得分开封装。封口处应有法定代表人或供应商代表的签字及供应商公章。封皮上写明项目编号、项目名称、供应商全称、地址，并注明“投标时启封”字样。

1.2如果供应商未按上述要求对响应文件密封及加写标记，采购人对响应文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购人有权予以拒绝，并退回供应商。

- 2.投标截止时间

2.1响应文件须按照磋商文件规定的时间、地点送达。

2.2采购人推迟投标截止时间时，采购人和供应商的权利及义务将受到新的截止期的约束。

2.3拒绝接收在提交响应文件截止时间以后送达的响应文件。

- 3.响应文件的修改和撤回

3.1如果供应商有修改和撤回响应文件要求的，应以书面形式提出，由供应商法定代表人或供应商代表签署，须在提交响应文件截止时间前提出，并经采购人签字确认接受，否则无效。

3.2供应商修改响应文件的书面材料，须密封提交，同时应在封套上标明“修改响应文件(并注明项目编号)”和“投标时启封”字样。

3.3在提交响应文件截止时间之后，供应商不得撤回投标。否则撤回响应文件的行为将被记录在案，供应商今后参与同类采购项目的机会可能会受到影响。

四、开标评标

- 1.评标原则

1.1供应商资格与资质条件是否符合磋商文件的要求；

1.2供应商在响应文件中提交的商务和技术文件是否响应本磋商文件的要求；

1.3供应商的技术文件是否合理可行；

1.4供应商是否具备良好的经营状况和履行本项目的能力。

- 2.开标

- 3.评标

由我校招标办负责组建的评标小组本着公平、公正的原则，采用综合评分法评标。

3.1评标过程的保密与投标的澄清。开标后，直至向成交的供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向供应商与评标无关的其他人员透露。在评标过程中，如果供应商试图在投标书审查、澄清、比较及授予合同等方面向采购人和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

3.2为有助于对响应文件的审查、评价和比较，评标小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，有关澄清或说明的内容应以书面形式提交。

3.3评标小组将审查响应文件是否完整，有无计算上的错误，是否足额提交相关费用，文件签署是否合格，响应文件是否编排有序，且基本符合磋商文件要求。

五、授予合同

1.授予合同的顺序

评标小组将根据最终定标的结果将合同授予成交人。成交人放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，采购人将把合同授予排名第二的供应商。排名第二的供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，该项目另行采购。

- 2.采购人拒绝投标的权利

- 出现下列情况之一时，采购人有权拒绝所有投标，并将理由通知所有供应商：

2.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.2供应商的投标均超过了采购预算，采购人不能支付的；

2.3因重大变故，采购任务取消的。

- 3.成交通知

3.1在确定成交人后三日后，招标人需到招标办领取成交通知书。

3.2采购人同时在江苏师范大学招投标网（http://ztbb.jsnu.edu.cn）发布成交信息。采购人对未成交的供应商不做未成交原因的解释。

3.3成交通知书是合同的组成部分。

- 4.签订合同

4.1成交人应按采购人规定的时间、地点与采购人签订成交合同。成交人不得再与采购人签署订立背离合同实质性内容的其它协议或声明，否则按投标后撤回投标处理。

4.2成交人应按照磋商文件、响应文件及评审过程中有关的澄清说明或补正文件的内容与采购人签订合同。

4.3供应商一旦成交，签订合同后不得分包或转包，否则将被视为成交后撤回投标处理。

4.4不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

4.5成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同或不按约定签订或履行合同，采购人将其失信行为列入不良记录并报省财政厅备案，且3年内禁止在我校参与招投标活动。

4.6 合同签订前招标人有权要求中标人提供响应文件中相关材料的原件以备查验，如中标人不能在规定时间内提供相关材料原件按虚假应标处理并承担相应法律责任。

4.7合同主要条款详见“采购公告附件”。

六、询问和质疑

- 1.供应商有权就招标程序或签订合同的事宜提出质疑

1.1供应商对采购事项有疑问的，可以向采购人提出询问。

1.2招标程序受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监察，以确保授予合同过程的公平公正。如果供应商认为其投标未获公平评审或磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人进行质疑并要求答复。

1.3采购人或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑涉及招标制度或程序，将被转交学校采购管理的上一级部门审查。

1.4质疑供应商对采购人或对采购人的答复不满意，或采购人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向江苏师范大学有关监督部门投诉。

七、保密和披露

1.保密和披露

2.供应商自领取磋商文件之日起，须承诺承担本招标项目下的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

3.采购人有权将供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审响应文件的人员或与评审有关的人员披露。

4.采购人有权在认为适当时，或在任何第三人提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求成交人同意而披露关于已订立合同的资料、成交人的名称及地址及合同条款等。

八、废标条款

投标人有下列情况之一的，应作为无效响应文件，不再参加评标：

- 响应文件中的投标函未加盖供应商的公章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）或委托书无委托代理人签字或印章的。

- 未按磋商文件要求缴纳相关费用的。

- 未按磋商文件规定的格式填写，内容不全或关键字模糊、无法辨认的。

- 供应商名称或组织机构等与原件不一致的。

- 供应商未通过资格审查和符合性审查的。

- 供应商资格条件不符合国家有关规定或磋商文件要求的。

- 明显不符合技术规范、技术标准的要求。

- 投标报价超过磋商文件规定的最高限价的。

- 不同供应商的响应文件出现了评标小组认为不应当雷同的情况。

10.响应文件提出了不能满足磋商文件要求或采购人不能接受的支付办法。

11.串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

12.未按招标文件要求递交相关证明材料的。

13.投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。

第二章项目需求

一、项目概况

本项目为 2023年“ 线上课程资源录播实验室系统 ”。

项目要求在演播系统设计中采用稳定、合理和可靠的技术，结合大学实际教学的需求和弱电系统的相关规范，充分利用现有的空间，建设一套涵盖视频拍摄、音频录制、音视频后期制作、虚拟演播、导播控制等众多功能的多功能演播室，确保满足学校开展相关教学工作。通过公开招标，确定一家能够对本项目的供货、安装、调试、验收、交付使用、培训和质保期内维修保养等提供产品及服务的供应商。

二、项目建设内容及整体要求

投标单位需要满足本招标文件技术说明书中有关各子系统的功能描述、配置清单和技术参数的要求。

采购方确认后签订合同，中标单位完成项目的供货、运输、安装、调试、装修施工、验收、操作维护培训，直至交付最终用户使用，并提供售后服务。具体包括以下内容：

1、必要基础结构的设计与施工（含空间搭建、视频、音频、网络、强电、声学设计、光学设计等）；

2、视音频系统集成与技术服务（导播间、虚拟拍摄区域等）。

3、投标单位需要负责项目范围内空间搭建、音视频系统深化设计、整体音视频拍摄、录音环境的专业场所的设计及实现、材料设备采购、试验、保管、运输、安装、测试、清洁、产品保护、系统集成、验收合格、保修、培训、售后服务等工作，具体包括以下内容：

负责出具本次招标范围内各系统的深化设计、包含演播室空间搭建、配套专业环境布置、音视频设备采购、施工安装、系统调试等所有内容。

项目建设中，不造成浪费，不产生不必要的额外费用。

负责灯光系统的设计与安装，充分利用已有灯光设备，充分设计规划，建设本项目灯光系统。

负责整个音视频系统的集成和协调管理，包括不在本次招标范围内的与学校现有其他系统之间的配合协调和联合调试工作，确保项目在完成本项目规划设计功能的基础上，能完善的嵌入学校已有系统中。

负责整个音视频系统的联动调试、试运行、竣工验收，并根据建设单位的要求完成本项目所需的整体联动调试等。

负责整个音视频系统的竣工资料的收集、编制和管理，提交各个系统以及与相关专用软件的操作规程、系统维修或保养手册、用户操作手册等的纸质版与电子版。

根据国家相关规定、技术规范等提供校方各个系统设备的使用人员培训及后续维修保养服务。

满足所有相关规范及环保要求，以及为取得监管部门批准所需的相关检测等要求。

建设单位认为需要实施的属于本工程范围内的其它相关内容。

服从业主通过工作指令单、设计变更单下达的其它相关工作内容。

本次建设的各项系统需整体保修不少于 3 年。

为保证各系统在最终呈现的整体效果满足设计要求，投标单位应具有良好的音视频集成资质和出色的音视频专业人员团队，在项目实施过程中能够结合实际现状提供专业如声场设计、演播区域布光效果，整体综合配套环境设计方案并实施。

三、设计依据

演播室系统集成设计、验收相关标准和规范：

 GB/T26666-2011 地面数字电视广播传输系统实施指南

 GB/T26681-2011 地面数字电视标准测试发射机技术要求和测量方法

 GB/T26683-2011 地面数字电视接收器通用规范

 GB/T26685-2011 地面数字电视接收机测量方法

 GB/T28160-2011 数字电视广播电子节目指南规范

 GB/T28435-2012 地面数字电视广播发射机技术要求和测量方法

 GB/T28436-2012 地面数字电视广播激励器技术要求和测量方法

 GB/T28437-2012 地面数字电视广播监测技术规程

四、此建设项目在系统建设时应遵循以下原则：

1、合法性原则

系统包含的一切硬件、软件所涉及的专利权、著作权、注册商标权或其它任何知识产权必须是投标人的合法权益。

2、针对性原则

针对用户的实际需求特点进行方案设计，最大限度满足用户的使用、管理需求。

3、技术先进性原则

进行系统设计时，应考虑系统在技术上的领先性，技术领先的系统在相当长时间内可保证不被淘汰，代表技术方面的发展主流，投资在相当长时间内得到有效地利用。

4、技术成熟性原则

在考虑技术先进性时，一定要考虑技术的成熟性，系统设计的总体原则是“先进实用、好用、够用”。采用当前技术成熟的产品，以保证系统的稳定运行，保证使用者随时使用。

五、设备配置要求

| 在线教育教学资源研发中心实验室建设项目主要设备参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 虚拟绿箱及装修部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 型号参数 |  | 数量 |  | 单位 |
| 1 | 断桥铝玻璃隔断 |  |  | 1.型材宽度不低于83mm 2.龙骨规格83*45mm龙骨壁厚不低于1.8mm 3.天地规格83*45mm 4.钢化玻璃5+5内置百叶 主材品牌：玻璃原片推荐品牌南玻、台玻、信义等同等品质品牌 |  | 67 |  | M2 |
| 2 | 玻璃门 |  |  | 定制钢化玻璃门、含五金配件 玻璃原片推荐品牌南玻、台玻、信义等同等品质品牌 |  | 1 |  | 樘 |
| 3 | 新建隔断墙 |  |  | 单层100轻钢龙骨基层@400mm，轻钢与墙、地面连接处采用隔音棉毡，避免钢性连接；填充5cm隔音岩棉板，外包玻璃丝布；双面单层9.5mm石膏板封实，黏贴带粘缝处理；形成墙体房中房隔声空腔结构层 主材推荐品牌：石膏板，泰山、龙牌、圣戈班 |  | 17 |  | M2 |
| 4 | 墙体隔声龙骨基层 |  |  | C75轻钢龙骨框架@300mm，轻钢与墙预留声学空腔、填充5cm隔音岩棉板，外包玻璃丝布；双面单层9.5mm石膏板封实，；形成墙体房中房隔声空腔结构层 主材推荐品牌：石膏板，泰山、龙牌、圣戈班 |  | 49 |  | M2 |
| 5 | 隔音棉 |  |  |  |  | 49 |  | M2 |
| 6 | 隔声层石膏板封面 |  |  |  |  | 49 |  | M2 |
| 7 | 吸音结构背板支架 |  |  | 龙骨材料种类、规格、中距：26mm×36mm木龙骨，木龙骨刷防火涂料三遍 |  | 30 |  | M2 |
| 8 | 吸音棉 |  |  | 隔离层材料种类、规格：30mm吸音卷棉 品牌：富凯、汇多丽、坤耐 |  | 30 |  | M2 |
| 9 | 聚酯纤维吸音板 |  |  | 降噪系数NRC≥0.95，阻燃防火，中高频声音高效吸音体 品牌：润声、汇多丽、坤耐 |  | 30 |  | M2 |
| 10 | 隔音门 |  |  | 1.定制专业成品钢制隔音门； 2.规格：2050*900。 3.隔声量（插入损dB）：>45； 4.缝隙灌满水泥砂浆密封。国家E1级环保标准。 品牌：声筑 |  | 1 |  | 樘 |
| 11 | 墙体刷白 |  |  | 1.石膏嵌缝，螺丝钉眼防锈处理； 2.腻子批刮找平二遍； 3.砂纸打磨找平； 4.立邦净味120乳胶漆均匀涂刷三遍； 乳胶漆推荐品牌：立邦、多乐士、嘉宝莉 |  | 40 |  | M2 |
| 12 | 顶面承重钢结构 |  |  | 1.50*100*2.5mm方钢钢主梁 2.40*60*2.0mm方钢副梁 3.6+6夹胶钢化玻璃 玻璃原片推荐品牌南玻、台玻、信义等同等品质品牌 |  | 1 |  | 项 |
| 13 | 演播室吊顶隔音处理 |  |  | 1.吊顶50主龙骨间距小于1000mm； 2.采用直径为8mm通丝吊杆； 3.采用8#焊接到钢结构； 4.轻钢龙骨框架 5.泰山石膏板封实规格：1200*2400*9.5MM 6.隔音棉环保级别：E1产品特性：基材阻燃A2 7.基材：高密度聚酯纤维板； 8.防火性能：符合国家标准GB8624-B1级要求； 9.降噪系数：NRC≥0.95，阻燃防火，全频吸音体； 10.具体施工内容及要求根据设计要求确定 品牌：泰山、润声 |  | 13.5 |  | M2 |
| 14 | 会议室、过道吊顶处理 |  |  | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人吊顶、Φ8全牙螺杆吊筋 2.龙骨材料种类、规格、中距：矿棉板吊顶配套龙骨 3.面层材料品种、规格：600*600矿棉板吊顶 品牌：泰山、龙牌、可耐福 |  | 44 |  | M² |
| 15 | 窗帘盒 |  |  | 天棚φ8mm全丝杆吊筋\主龙骨（50系列不上人）中心间距<1200mm\阻燃板\双层石膏板\展宽500mm以内 阻燃板推荐品牌品牌：莫干山、兔宝宝、千年舟 |  | 18 |  | M |
| 16 | 吸音窗帘 |  |  | 遮光、吸音窗帘，含安装五金配件 品牌：定制 |  | 54 |  | M² |
| 17 | 塑胶地板 |  |  | 基层清理、平整\找平层基础上做专业PVC地板水泥自流平3.0厚\2.0厚塑胶地板耐磨易清洁 品牌：TCL、阿姆斯壮、洁福 |  | 65 |  | M2 |
| 18 | 虚拟绿箱 |  |  | 名称：抠像区 1.规格参数用进口演播室专用绿抠象漆ROSCO 5710、5711蓝绿抠像漆； 标准电视影视颜漆，采用水溶性环保原料 2.蓝绿墙面基层材料：轻钢龙骨骨架，双层9.5mm纸面石膏板 3.防开裂处理：专业填缝剂对缝隙添堵，牛皮纸处理缝隙，白乳胶粘接 4.漆面要求：厚度: 2密耳干膜 5.包装规格: 1加仑(约3.785L) 6.VOC含量:≤50g/L 7.重量:约5.42Kg 8.覆盖率: 300平方英尺/1加仑 9.粘合剂类型:水性乙烯丙烯酸脂 10.晾干时间:在75°F (249C)温度下 11.30分钟指触干,2~3小时内可重涂 12.颜色规格:5710、5711 品牌：ROSCO |  | 30 |  | M2 |
| 19 | 抠像地胶 |  |  | 1.材质：乙烯塑料 2.厚度：1.3毫米，宽度：1.48米，长度可定制。 3.耐磨,耐踩,不反光,易维护直接用抹布,或干净拖把托。直接铺到蓝箱或绿箱地面,不会出现皱纹。 品牌：华信 |  | 12 |  | M2 |
| 第二部分 审片室、制作室改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶 |  |  | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人吊顶、Φ8全牙螺杆吊筋 2.龙骨材料种类、规格、中距：矿棉板吊顶配套龙骨 3.面层材料品种、规格：600*600矿棉板吊顶 品牌：泰山、龙牌、可耐福 |  | 70 |  | M2 |
| 2 | 墙面找平修补 |  |  | 原有墙面修补找平打磨 品牌：华信、多乐士、立邦 |  | 100 |  | M2 |
| 3 | 墙纸 |  |  | 无纺布环保型壁纸 品牌：易天彩、爱舍、瑞宝 |  | 61 |  | M2 |
| 4 | 电动滚轴 |  |  | 三轴3米电动背景，手动、遥控两用控制，含6米背景布颜色可选； 品牌：华信 |  | 1 |  | 套 |
| 5 | 窗帘盒 |  |  | 天棚φ8mm全丝杆吊筋\主龙骨（50系列不上人）中心间距<1200mm\阻燃板\双层石膏板\展宽500mm以内 品牌：华信 |  | 13.5 |  | M |
| 6 | 遮光窗帘 |  |  | 窗帘，含安装五金配件 品牌：定制 |  | 35 |  | M2 |
| 第三部分 电气及其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 照明灯 |  |  | 300*600欧普格栅照明灯 品牌：欧普、雷士、飞利浦 |  | 32 |  | 台 |
| 2 | 开关 |  |  | 1.安装高度离地1.3m，开关边缘距门框距离宜为0.15~0.2m； 2.外形尺寸：86mm×86mm； 3.产品材质：德国高分子PC； 4.安装孔距：60mm-65mm； 5.铜片接插件厚重固定牢固。 品牌：欧普、TCL、公牛 |  | 2 |  | 个 |
| 3 | 电源墙插地插 |  |  | 五孔铜地插、根据设备需求合理分布 品牌：梅兰日兰、TCL、公牛 |  | 6 |  | 个 |
| 4 | 电路改造 |  |  | 开槽预埋，所有布线均敷设穿线管，按需分布 品牌：远东、江南、宝胜 |  | 1 |  | 项 |
| 5 | 控制电源箱 |  |  | 开槽预埋，空气开关按需求定制安装 品牌：定制 |  | 1 |  | 套 |
| 6 | 原有吊顶拆除 |  |  | 原有装修吊顶、墙面铲墙皮、垃圾清运 品牌：定制 |  | 1 |  | 项 |
| 7 | 人工费 |  |  |  |  | 1 |  | 项 |
| 第四部分 演播室部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 提词器 | 1.所投产品软件必须需厂家提供由国家版权局颁发的“计算机软件著作权登记证书”，支持 64 位提示器软件，以免版权纠纷； 2.提示器结构要求重量轻，强度大，可以和摄像机安装于同一三脚架，配合绝大多数摄像机使用，不影响摄像机的常规操作。要求结构轻巧，降低了对云台和三脚架的承重要求；提示器结构支持多处手动调节，可在装配完摄像机和整套提示器后快速调整平衡； 3.要求提示器采用进口无色差超薄分光镜，厚度2mm；采用多层介质膜镀膜技术，无光损，分光比2：8，保证提示器文稿显示清晰，对摄像机镜头的成像影响最低，可配合现有的高、标清摄像机使用； 4.要求使用不低于21英寸提示屏，支持VGA、HDMI信号接入； 5.要求提示器主机为国际知名品牌电脑，售后服务更有保障，使客户更能放心使用。要求主机配置不低于I3/8G/256SSD,支持HDMI/VGA双路输出，支持串口通讯，安装windows操作系统； 6.要求提示器支持主备系统，主备提示器同时进行工作，文稿播放进度完全同步，提示器控制及显示信号支持主备切换； 7.每套提示器标配为单机位，也可以支持一拖X的方式，即将提示信号分配后，输出至多个提示屏上，多机位提示器的使用，方便了同一节目中，多位主持人同时使用提示器； 8.摄像型提示器可单独使用，也可以和其他任意类型的提示器组合成混合型提示器。新闻演播室提示器推稿使用，与微机型提示器组成混合型提示器，可适应不同使用者的需求，并且安全性更高。摄像一体机支持30倍光学变焦，SDI信号输出，具有镜像显示功能，可通过机身按钮或镜头控制器进行变倍、聚焦等操作。 9.要求配备专业提示器软件，支持编辑屏和主持人提示屏双正像输出，更方便了后台编辑人员和主持人的使用。软件可设置为中、英文界面，支持中文、英文或其他等多种语言文稿显示，字体、字号、字色、底色等可随意设置。要求软件设置快捷、简便，人性化设计，非专业人员也很好掌握； 10.要求提示器软件支持自定义段落，可对段落设置不同字色，方便男、女主播同时使用；要求软件支持快捷操作，可通过快捷图标按钮快速设置软件并进行提示器播出； 11.要求提示器系统支持虚拟演播室使用，配备多种控制方式，有键盘、鼠标、有线控制手柄、（选配）搜索轮、（选配）无线2.4G遥控等，可以实现文稿的播放、暂停，播放方向、播放速度、上下翻页等多种操作； 12.要求提示器结构、软件和控制设备选用同一厂家。 品牌：朗威视讯 型号：LS-21 |  | 1 |  | 套 |  |
| 2 |  | 三脚架套装 | 最高工作高度1800mm，最低工作高度：900mm。最大管径14mm。最大承重16KG。主要材质：铝合金。 品牌：华信 |  | 1 |  | 套 |  |
| 3 |  | 一拖二无线领夹话筒 | 2.4G无线传输技术，采用128位加密，无线连接距离可达200米（无遮挡），含2个发射器和1个接收器，内置可充电锂电池，可使用长达7小时，3.5mmTRS模拟输出、USB-C和ios数字音频输出。 品牌：RODE 型号：Wireless GO II |  | 1 |  | 套 |  |
| 4 |  | 监听音箱 | 2.0多媒体音箱，喇叭尺寸：4英寸低音单元，13mm高音单元，功率40W,频响范围：30Hz-18KHz，灵敏度：85db，信噪比：75db。 品牌：漫步者 型号：R1200TII |  | 1 |  | 对 |  |
| 5 |  | 86寸交互大屏 | (一) 联想M1 Pro Gen2 86寸显示屏参数 1.采用A规液晶屏，LED背光，屏幕尺寸≥86英寸，物理分辨率为UHD超清4K， 3840×2160，刷新率60Hz，显示比例16:9，可视角度≥178° 。 2.★整机亮度：≥480cd/m2，对比度：≥5000:1，色域（色彩覆盖率）：≥93%；整机在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5。 3.整机采用硬件低蓝光背光技术，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄；整机采用无频闪设计，能够有效减轻屏幕闪烁给用户带来的视觉疲劳。 (二) 整机规格参数 1.内置安卓系统，CPU采用四核，安卓系统版本≥11.0，内存不低于3GB RAM，存储不低于12GB ROM, 支持在线升级。 2.★整机前置接口需具备：USB3.0，HDMI，Touch USB，Type-C，方便快速识别与使用。前置接口具备隐藏式接口设计，支持防尘，防止粉笔灰落入。 3. ★整机后置接口需具备：包含但不限于USB3.0，USB Touch，HDMI IN，HDMI OUT，RS232，RJ45。 4. ★考虑到须连接其它多媒体设备，须提供千兆网络接口（非OPS网络接口），同时支持安卓和OPS电脑Windows双系统有线网络联网。 5.整机内置蓝牙模块，蓝牙协议支持不低于5.1版本，工作距离≥12米，可连接蓝牙耳机、音响等外部蓝牙设备。 6.为了满足使用者便于操作的功能，前置物理按键不低于5个，支持复合功能，采用中文标识，功能包括但不限于电源、返回、护眼、设置、主页、录屏。 7.★内置4.2声道音箱，中音喇叭≥2，高音喇叭≥2，低音喇叭≥2，额定总功率不低于60W。 8.★整机支持2.4G&5G双频段，支持802.11b/g/n/ac/ax（WIFI6）协议。 9.★整机支持一键启动录屏功能，支持安卓系统和windows系统下录屏，并支持两个系统切换录屏不中断。 10.★便于教师准确识别按键和接口功能，前置按键、前置接口具备中文标识。 11.★前置USB接口支持Windows 及Android 双系统读取，将U盘插入任意前置USB接口，均能被Windows及Android 系统识别。 12.整机只需连接一根网线，即可实现Windows 及Android系统同时联网。 13.支持单独听功能，显示屏熄屏关闭后，在黑屏状态下，可进行音频播放。 14.无需借助PC，内置专业硬件自检维护工具，不接受第三方工具，可一键进行硬件自检，包括但不限于对OPS电脑状态、网络状态、光感系统、CPU配置进行检测和故障提示。 15.★支持全通道窗口一键半屏（窗口下移）功能，并支持点击恢复显示全屏窗口。 16.前面板具备磁吸区域，可吸附铁质金属的书写笔，方便使用。 (三) 触控参数 1.触控技术：支持20点红外触控，无需安装驱动和校准定位； 2.★支持手势息屏，通过三指长按屏幕达到息屏状态，并可通过三指长按实现屏幕唤醒功能。 (四) 摄像头和拾音麦 1.★整机内置非独立的高清摄像头，不低于1300万像素，视角不低于120度。 2.★整机内置非独立外扩展的不低于5阵列降噪麦克风，可识别距离不小于10米。 (五) 安卓白板软件 1.支持手掌智能擦除，可根据手掌擦除面积与屏幕的接触面大小自动调整；白板书写内容支持不少于三种导出格式；支持10种以上平面图形工具；支持8种以上立体图形工具。 2.★支持元素及书写内容快速回溯到之前任意状态，可根据用户情况自行决定回溯到前序的书写状态。 3.★白板支持笔触压感效果，无需使用主动笔即可实现该功能。 4.★支持在书写时自动识别人手和书写笔，可支持打开或关闭该功能。 5.使用白板软件时，可根据用户书写操作智能调节屏幕亮度。 6.支持智能工具箱，可选择思维导图、计算器、聚光灯等多种小工具。 7.软件内内置动态使用说明书，对白板相关功能进行动态功能展示，方便老师一键查看学习白板相关功能。 (六) 售后服务要求 1.整机3年质量保障、3年免费上门服务，全年无休。 (七) 内置电脑 1.★采用英特尔定义的标准OPS 80pin接口定义。 2.内置OPS电脑采用抽拉式模块化设计，无任何外接电源线和信号线，方便检测维护; 3.不低于Intel十代I7及以上CPU； 16GB DDR4及以上内存；512GB SSD及以上硬盘，不少于6个USB接口 |  | 2 |  | 台 |  |
| 6 |  | 移动支架 | 人字形移动支架，3 英寸 PU 静音双轮,专业加强壁挂 1000*600 不低于衡将W10品质 |  | 2 |  | 套 |  |
| 7 |  | 工作站 | 联想(ThinkStation)P720图形工作站 1.处理器≥2颗 Xeon SR 4210R 2.主板：≥Intel C621系列及以上芯片组； 3.内存：≥64G，支持12个内存插槽，最大支持384GB内存； 4.硬盘：≥512G SSD+4TB HD 7200RPM 3.5" SATA3，最大支持到6个3.5寸硬盘；标配2个板载M.2 SSD插槽 5.显卡≥Quadro RTX4000 8GB 6.网卡：标配双千兆网卡，可选万兆网卡； 7.声卡：集成声卡； 8.电源：≥1000W 92%白金电源 ， 9.接口：≥10个USB接口（前置4个USB 3.0接口，后置6个USB接口）、2个PS/2接口、1个串口（可选），可选IEEE1394接口、eSATA接口 10.扩展槽：≥3个PCI-E3.0 x16，≥1个PCI； 11.机箱：≤36L立式机箱，支持免工具拆卸、内嵌式把手设计，易于搬运；自带后面板挂锁环：防止机器内关键部件被拆除； 自带线锁插槽：防止机器被整机搬迁； 12.键鼠：USB键盘、鼠标； 13.显示器：23.8寸液晶显示器 14.系统应用：预装正版Window 11操作系统； 15.售后服务不少于三年原厂质保，投标人中标后需提供原厂服务承诺函原件。 |  | 2 |  | 台 |  |
| 8 |  | AV交换机 | 8个1G POE+端口，提供共125W的POE输出功率； 2个独立的1G上行接口； 2个独立的SFP 1G上行端口； 支持Dante/AVB/Q-SYS/AES67/NDI/JPEG/H.265/PTP/SDVoE等音视频协议 品牌：NETGEAR 型号：M4250-10G2F-POE+ |  | 1 |  | 台 |  |
| 9 |  | 格力空调 | 挂机，一级能效，2匹 |  | 2 |  | 台 |  |
| 第五部分 灯光部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | LED影视平板灯 | 功率80W； LED光源：进口LED芯片； 电源输入/输出：AC100~240V 50-60Hz； 电源插头：可锁定三芯航空插头； 色温：3200K/5600K可选；1M照度5000LX； 显色指数Ra≥90； 信号输入/输出：DMX512信号；DMX512； 线控0-100%无极线性调光； 光束角度：不小于130度； |  | 12 |  | 台 |  |
| 2 |  | LED聚光灯 | LED光源：COB集成；功率80W； 电源输入/输出：AC100~240V 50-60Hz； 电源插头：可锁定三芯航空插头； 色温：3200K/5600K可选；1M照度9800LX； 显色指数Ra≥90； 信号输入/输出：DMX512信号；手动按钮及DMX512线控0-100%无极线性调光； 控制：LCD显示屏+4个轻触按键； 光束角度：15-55度； 工作温度：-20度至45度； 防水等级：IP20； 灯具重量：6.5kg； |  | 2 |  | 台 |  |
| 3 |  | 灯光钢制葡萄架 | 4*4方钢焊接600*600框架，刷防锈漆。 |  | 13.5 |  | M2 |  |
| 4 |  | 三脚架 | 材质：碳素合金钢 收缩高度：80cm 产品重量：1100克 |  | 6 |  | 台 |  |
| 5 |  | 灯光电缆线 | RVV2×1.5mm专用影视电缆，国标电缆 |  | 2 |  | 卷 |  |
| 6 |  | 信号线 | RVVP2×0.5mm专业信号电缆 |  | 2 |  | 卷 |  |
| 7 |  | 信号放大器 | 一进八出专业信号放大设备 |  | 1 |  | 台 |  |
| 8 |  | 保险链.灯号牌 | 1.KT板材质 2.清晰标识 3.尺寸≥150mm*150mm 4.定时钢丝绳环扣灯具保险绳 |  | 16 |  | 套 |  |
| 9 |  | 灯光调光台 | DMX24路；24通道的DMX512信号控制，12个集控推杆，24个单控推杆；24个可编辑步骤；内置交叉通道，黑场及停止键； |  | 1 |  | 套 |  |

# 注：

# 1、所有带“★”的参数在供货安装前须提供具备CNAS检测专用章的检测报告证明文件并加盖制造商公章。中标人如未能在设备安装前提供检测报告证明文件的采购人有权终止合同。

# 2、本工程主要材料均由中标方自行组织实施，凡由承包人采购的材料，承包人应按照设计和有关标准及招标文件要求采购，并向招标人提供质量保证书、出厂合格证及现场抽样检测报告等证明材料，对材料质量负责。如不符合质量及相关规定要求或规格有差异的，应禁止使用。若已使用，承包人必须拆除、更换，并对工程造成的损失负责。

# 3、投标人须提供所有设备明细单，内容包括但不限于品牌型号。

# 六、项目实施要求：

1、投标人所提供的产品的技术参数、资料须符合本招标文件技术规范，并须详细说明产品的技术特性、性能指标，并提供相应的技术说明书或产品技术特性证明资料。若所提供产品的技术特性、性能指标与本招标文件技术规范有异，须清楚地在投标文件偏离表中说明，且性能应达到或高于本招标文件技术规范的相关指标。未列出的视同响应。

2、投标人应按照项目要求，在投标文件中对所投产品的名称、品牌、生产厂家、产地、主要技术性能指标及其在技术、安全、性能、管理、厂家标准、使用年限及售后服务等方面情况提供详细的具有法律效力的技术资料，并加盖投标人公章，以上材料将作为评审依据。

3、为便于评价所投产品的质量性能，投标人须提供所有能够证明所投产品性能质量的证明材料，如检测报告、IS09001系列质量管理体系认证及与所投产品相关的知识产权证书等。

4、投标人所投货物必须为原厂原装、全新的、符合国家有关质量标准的产品。

5、设备送到项目实施现场后，中标人与采购人一起按合同设备清单依合同标准进行设备验收。采购人对设备验收合格后，双方共同签署设备验收合格证明。验收中发现设备达不到合同规定的性能指标，或货物有明显损坏，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。验收合格后由中标人按采购人的需求安装在采购人的指定位置。

6、交货时间：合同生效日后50日内将合同标的全部交付并安装完毕。

7、验收时需提供全部的技术资料（产品中/英文说明书、中文操作手册和产品合格证书）。

8、货物质量验收办法：

1）采购人和相关部门按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

2）货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等材料；提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由投标人提供的必要文件。

3）设备或软件安装完成后，学校安排专人按照货物技术指标要求和中标人的投标文件相关指标，以及验货清单查验货物主件及零部件是否完好、齐全，带料试机查验货物功能是否达标。质保期内货物出现质量问题，厂家负责免费更换或维修。

9、投标人应保证所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

10、投标人应列出详细项目实施方案，包括人员姓名、工作经验、学历和在本项目中的职责分工以及项目管理方法论，项目实施管理策略、项目进度控制、项目应急措施等。投标人在中标后，应允许采购人的工作人员及运维人员自实施工作开始即参与本项目的需求分析、详细设计、测试、安装调试等工作并在实施方案中提出协同工作计划。

七、售后服务及培训要求：

1、提供不少于3年的免费质保（自验收合格之日起计算）。

2、在质保期内，对采购人所提出的维修要求做出实质性响应，并提供应急策略；质保期内软件免费升级维护，解决各种系统兼容性问题与技术瑕疵，设备免费维护、维修。质保期过后的升级维护和维修只收取部分工本维护费用。

3、为采购人提供全面的技术支持，帮助采购人及时解决使用中遇到的技术问题。

4、现场免费安装、调试整套设备，要求一次达标，质量合格。安装的所有施工及其安全由中标人负责。

5、产品验收合格后，应有技术人员对采购人的教学、实训实验人员进行技术培训，至能掌握操作方法和简单的维护后方可离去。现场免费培训使用人员熟练操作。

6、投标的软件若安装光盘及加密狗损坏，中标人负责免费更换。

7、投标人能免费提供相关培训和新产品的相关资料及演示光盘等，能提供常年的技术支持与服务。

8、质保期间，报修响应时间不超过12小时，能在24小时内现场免费维修；保质期后，报修响应时间不超过24小时，72小时上门解决问题，并终身按公司零部件标准费维修。

9、报关、税费等由中标人自行办理审批、免税等手续，一切费用由中标人承担。

八、其他要求

1、中标人负责配合用户完成验收相关工作，并持中标（成交）通知书、合同、发票、入库单等至设备供应科办理付款相关手续。

2、中标人须对最终选定的设备设计详细实施方案，并严格按照招标文件和经采购人批准的设计方案进行实施。批准设计并不减轻中标人对本项目所承担的义务和责任。

3、设备布置须考虑维护操作方便、布局整齐美观和满足经济合理的要求，且严格按设备的相关安装规范执行。

4、中标人负责完成本项目所有货物的采购、发运至规定地点、保管、安装、调试、系统联调、安装调试检验以及指导采购人进行的试运行。货物发运至规定地点后，中标人负责保管，直至试运行检验合格后将货物移交给采购人和最终用户(货物移交给采购人和最终用户后由最终用户保管)。

5、本项目需送货到采购人指定地点，并由中标人负责卸货并安排人员进行安装调试及售后服务，投标人投标报价中应包含此费用。

6、投标人报价包含：包装、运输、安装、调试、使用培训、税费等全部费用。

第三章    响应文件格式

一、供应商提交文件须知

- 1.混乱的编排以致响应文件被误读或采购人查找不到有效文件，后果由供应商承担。

- 2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

- 3.采购人将依据供应商提交的资料并根据自己的判断，决定供应商履行合同合格性及能力。供应商提交的材料将被保密保存，但不退还。

二、响应文件格式如下：

(一)投标函

江苏师范大学：

供应商全称        授权供应商代表姓名 (职务、职称)   为我方代表，参加贵方组织的     项目名称与项目编号     招标的有关活动，并对此项目进行投标，投标总价为（大写）         元（小写：       元），供货安装期为：天，质保期为：年。为此：

- 1.我方同意在本项目磋商文件中规定的投标日起90日内遵守本文中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

- 2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备及本项目规定的资格条件。

- 3.提供投标须知规定的全部响应文件，包括响应文件正本1份，副本3份。

- 4.按磋商文件要求提供和交付的货物和服务的投标详见报价明细表及服务方案。

- 5.保证忠实执行双方签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

- 6.保证遵守磋商文件的各项规定。

- 7.如果在规定的投标有效期内撤回投标，我方同意将被列入不良记录名单。

- 8.我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 9.我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。如果贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

- 9.我方已详细审核全部响应文件，包括响应文件修改书（如果有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

- 10.我方承诺：采购人如果需追加采购本项目磋商文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

- 11.我方承诺接受磋商文件中《成交合同》的全部条款且无任何异议。

- 12.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，如果有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加贵校采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其它供应商或者采购人工作人员恶意串通的；

- 向采购人、采购人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 未经采购人同意，在采购过程中与采购人进行协商招标的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

- 拒绝质量技术监督部门对投标样品或成交货物作质量检验的。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：邮编：

电话：传真：

供应商授权代表（签名或盖章）：                 联系电话：

供应商：    （公章）

日期：	    年    月    日

(二)法定代表人授权委托书

江苏师范大学：

本授权书声明注册于    （供应商住址）    的   （供应商名称）  法定代表人   （法定代表人姓名、职务）   代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人。就贵方组织的项目，项目名称：，项目编号：，该代理人可以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人印刷体姓名（签字或盖章）：

供应商授权代表姓名（签字或盖章）：

供应商全称（公章）：

日期：	    年    月    日

（授权代表二代身份证正面复印件粘贴处）

（授权代表二代身份证反面复印件粘贴处）

（三）投标报价一览表

| 序号 | 名称 |  | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| - 质保期（年） |  |  |  |  |  |  |
| - 供货期（天） |  |  |  |  |  |  |
| - 合计（人民币） |  | 小写： （大写： ） |  |  |  |  |

注：投标报价包含安装、调试、配合费、保质期内的服务、利润、税金和承担的风险等一切可能产生的费用。

供应商：                  （公章）

供应商授权代表签字：

日期：	    年    月    日

（四）投标报价明细表

投标报价明细表由供应商自行制作，须体现该项目的价格构成。

（五）供应商主要业绩一览表（2020年1月1日以来类似业绩）

供应商名称：

| 序号 | 项目名称 | 地点 | 合同金额 | 业绩时间（年） | 合同复印件对应页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：应提供合同复印件并加盖投标单位公章

（六）商务与技术条款偏离表

| 条款号 | 磋商文件条款内容 | 供应商响应内容 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如无偏差，供应商不需要填表，但应声明：“本响应文件完全响应磋商文件所有条款的要求，无偏差。”

供应商：（公章）

供应商代表签字：___________________

日期：年 月 日

（七）安全承诺函

投标人承诺在施工过程中出现任何安全问题均由投标人承担，格式自拟，须加盖投标单位公章。

（八）资格审查符合性审查材料索引表

| 序号 | 文件名称 | 备注 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 |  |  |
| 2 | 法定代表人的授权委托书 |  |  |
| 3 | 质保与服务承诺书 |  |  |
| 4 | 安全承诺函 |  |  |
| 5 | 营业执照复印件 |  |  |
| 6 | 资产负债表、利润表 |  |  |
| 7 | 信用查询截图 |  |  |
| 8 | 投标单位为投标代表缴纳社保证明 |  |  |
| 9 | 商务和技术偏离表 |  |  |
| 10 | 企业资质 （投标人资格条件中有要求的须提供证明文件） |  |  |

注：

1）供应商需标明相关材料在响应文件中的对应页码。

2）资格审查符合性审查包含但不限于上述材料。

（九）评分索引表（须标明相关材料在响应文件中的对应页码）

| 项目 | 评分办法 | 对应页码 |
| --- | --- | --- |
| 价格分（30分） | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30 |  |
| 企业基本情况（6分） | 1.具备演播室设计、系统集成领域的ISO14001认证、ISO9001认证、ISO45001认证。有一项满足得1分，本项最高得3分。 2.供应商须具有AAA级企业信用等级证书、企业资信等级证书，提供一项得1分，最高得2分。 3.投标人具有电子与智能化工程专业承包资质或建筑装修装饰工程专业承包资质二级或以上资质得1分。 注：以上证书需提供证书复印件加盖供应商公章。 |  |
| 类似案例 （5分） | 投标人提供2020年1月1日以来签署的虚拟演播室类似项目合同；每提供一份得1分，满分5分。须提供合同原件备查。 |  |
| 技术方案(5分) | 技术方案：投标人需在投标时对虚拟演播室进行初步设计，提供项目施工方案，明确施工计划、提供效果图（包括且不限于各功能区效果图、俯视图、景区图、镜头图等）、完整的施工图、施工一览表等。投标人依据对项目理解，设计技术方案，对系统整体架构、设备与设备间连接方式、设备与应用系统间对接方案及软硬件接口、应用系统与应用系统之间的逻辑关系及接软件接口，以及各个系统实现的功能等有详细描述。 依据投标人提交的投标方案和现场述标情况进行综合评定。完善且贴近采购人需求的得5分，较完整、较科学、较合理，得3 分；基本合理、描述一般得1 分；具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度或不提供不得分。 |  |
| 技术参数及功能响应 （24分） | 投标产品技术参数全部符合磋商文件技术要求的得20分。每负偏离一项扣2分，扣完为止；有一项评委组认可的正偏离加1分。本项最高得24分。 |  |
| 品牌选型 （10分） | 综合考察投标人所投设备的品牌选型及样品的实际情况进行打分。优等9-10分；良等的7-8分，一般的6分，其他的6分以下。 |  |
| 组织实施方案(15分) | 施工组织设计应具备的基本项目和编排顺序如下： 1.施工总体部署 （3 分）： 工作内容思路清晰、路线正确，切合项目实际，合理可行，得 3 分；较合理、严密、描述较为详细，得 2 分；基本合理、描述一般得 1 分；具有明显不合理 项、描述欠缺、存在实施难度或不提供不得分。 2.主要分部、分项施工工艺和方法（3 分）： 工艺和方法，科学严谨可行的得 3 分；较合理、严密、描述较为详细，得 2 分；基本合理、描述一般得 1 分；具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度或 不提供不得分。 3.针对本工程特点采用的特殊措施（3 分）： 措施合理、可行，得 3 分；较完整、较科学、较合理，得 2 分；基本合理、描述一般得 1 分；具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度或不提供不得分。 4.工期保证措施（3分）： 严格执行工期要求，制定严谨的施工计划表，工期安排合理、人员组织高效，职责分工明确，得3 分；较完整、较科学、较合理，得 2分；不完整且科学性、合理性及可行性欠缺，得 1 分；未提供的不得分。 5.安全生产和文明施工措施（3分）： 措施合理、可行，得 3 分；较完整、较科学、较合理，得 2 分；基本合理、描述一般得 1 分；具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度或不提供不得分。 |  |
| 服务承诺书（5分） | 1.提供详细且切实可行的售后服务计划和保证措施，包括服务响应时间、服务承诺、备用品的供应保障等得标准分。提供承诺函并加盖公章得2分，未提供不得分。 2.为保证售后服务的响应速度，要求中标人在免费服务期内安排1名工程师专人负责采购人的售后技术支撑，保证工程师24小时通讯畅通，并能够1小时内到现场提供技术保障服务。提供质保和服务承诺书并加盖公章得1分，未提供不得分。 3.中标人提供三年内重大活动现场技术保障，提供承诺函并加盖公章得1分，未提供不得分。 投标人承诺针对虚拟演播室中的各类型设备，在部署调试安装完成后，免费向用户方演播室管理人员提供现场技术培训，提供2次以上现场技术培训的得标准分，少于2次或未承诺的不得分。提供承诺函并加盖公章得1分，未提供不得分。 |  |

本项目评分细则：

| 项目 | 评分办法 |
| --- | --- |
| 价格分（30分） | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30 |
| 企业基本情况（6分） | 1.具备演播室设计、系统集成领域的ISO14001认证、ISO9001认证、ISO45001认证。有一项满足得1分，本项最高得3分。 2.供应商须具有AAA级企业信用等级证书、企业资信等级证书，提供一项得1分，最高得2分。 3.投标人具有电子与智能化工程专业承包资质或建筑装修装饰工程专业承包资质二级或以上资质得1分。 注：以上证书需提供证书复印件加盖供应商公章。 |
| 类似案例 （5分） | 投标人提供2020年1月1日以来签署的虚拟演播室类似项目合同；每提供一份得1分，满分5分。须提供合同原件备查。 |
| 技术方案(5分) | 技术方案：投标人需在投标时对虚拟演播室进行初步设计，提供项目施工方案，明确施工计划、提供效果图（包括且不限于各功能区效果图、俯视图、景区图、镜头图等）、完整的施工图、施工一览表等。投标人依据对项目理解，设计技术方案，对系统整体架构、设备与设备间连接方式、设备与应用系统间对接方案及软硬件接口、应用系统与应用系统之间的逻辑关系及接软件接口，以及各个系统实现的功能等有详细描述。 依据投标人提交的投标方案和现场述标情况进行综合评定。完善且贴近采购人需求的得5分，较完整、较科学、较合理，得3 分；基本合理、描述一般得1 分；具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度或不提供不得分。 |
| 技术参数及功能响应 （24分） | 投标产品技术参数全部符合磋商文件技术要求的得20分。每负偏离一项扣2分，扣完为止；有一项评委组认可的正偏离加1分。本项最高得24分。 |
| 品牌选型 （10分） | 综合考察投标人所投设备的品牌选型及样品的实际情况进行打分。优等9-10分；良等的7-8分，一般的6分，其他的6分以下。 |
| 组织实施方案(15分) | 施工组织设计应具备的基本项目和编排顺序如下： 1.施工总体部署 （3 分）： 工作内容思路清晰、路线正确，切合项目实际，合理可行，得 3 分；较合理、严密、描述较为详细，得 2 分；基本合理、描述一般得 1 分；具有明显不合理 项、描述欠缺、存在实施难度或不提供不得分。 2.主要分部、分项施工工艺和方法（3 分）： 工艺和方法，科学严谨可行的得 3 分；较合理、严密、描述较为详细，得 2 分；基本合理、描述一般得 1 分；具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度或 不提供不得分。 3.针对本工程特点采用的特殊措施（3 分）： 措施合理、可行，得 3 分；较完整、较科学、较合理，得 2 分；基本合理、描述一般得 1 分；具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度或不提供不得分。 4.工期保证措施（3分）： 严格执行工期要求，制定严谨的施工计划表，工期安排合理、人员组织高效，职责分工明确，得3 分；较完整、较科学、较合理，得 2分；不完整且科学性、合理性及可行性欠缺，得 1 分；未提供的不得分。 5.安全生产和文明施工措施（3分）： 措施合理、可行，得 3 分；较完整、较科学、较合理，得 2 分；基本合理、描述一般得 1 分；具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度或不提供不得分。 |
| 服务承诺书（5分） | 1.提供详细且切实可行的售后服务计划和保证措施，包括服务响应时间、服务承诺、备用品的供应保障等得标准分。提供售后服务承诺书并加盖公章得2分，未提供不得分。 2.为保证售后服务的响应速度，要求中标人在免费服务期内安排1名工程师专人负责采购人的售后技术支撑，保证工程师24小时通讯畅通，并能够1小时内到现场提供技术保障服务。提供质保和服务承诺书并加盖公章得1分，未提供不得分。 3.中标人提供三年内重大活动现场技术保障，提供承诺书并加盖公章得1分，未提供不得分。 投标人承诺针对虚拟演播室中的各类型设备，在部署调试安装完成后，免费向用户方演播室管理人员提供现场技术培训，提供2次以上现场技术培训的得标准分，少于2次或未承诺的不得分。提供培训承诺书并加盖公章得1分，未提供不得分。 |