江苏师范大学安全智能实验室项目（第二次）             (项目编号：2024H13028)

磋

商

文

件

江苏师范大学招标办公室

2024年12月27日

- 第一章  总 则

一、磋商文件

- 1.供应商应详细阅读磋商文件的全部内容。

- 2.磋商文件的澄清

- 供应商要求对磋商文件进行澄清的，可在2025年1月2日16:00前以书面形式或传真方式递交到我校招标办（澄清函需加盖供应商公章），同时将电子版发送至招标办邮箱zbb@jsnu.edu.cn（电子版包括：澄清函图片格式的扫描件及澄清函内容对应的word文档）。澄清要求，逾期将不再受理。

- 3.磋商文件的修改

- 3.1在首次响应文件提交截止时间的5日以前任何时候，采购人无论出于何种原因，均可对磋商文件用补充文件的方式进行修改。

- 3.2对磋商文件的修改，将通过“江苏师范大学招投标网”（http://ztbb.jsnu.edu.cn/）发布公告。补充文件将作为磋商文件的组成部分，对所有领取了磋商文件的供应商均具有约束力。

- 3.3为使供应商有足够的时间按采购文件的修改要求修正其响应文件，采购人可酌情推迟提交响应文件的截止日期，并将具体变更情况通过 “江苏师范大学招投标网”公告。

- 4. 通知

- 对与本项目有关的通知，采购人将通过 “江苏师范大学招投标网”发布公告，请供应商自行关注。

- 5.付款方式：项目验收合格后，分2年支付货款，每年支付50%的货款。

6.采购预算金额（最高限价）：25万元（人民币）。

7.供货期：合同签订后90日历天内完成供货、安装、调试等。具体由供应商自报。

8.供应商资格条件

8.1具有独立承担民事责任的能力；

8.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

8.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

8.4依法缴纳税收和社会保障资金；

8.5符合法律、行政法规规定的其他条件；

8.6不接受联合体参与采购活动，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的采购活动。

（注：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单及其他不符合相关法规规定条件的供应商，采购人将拒绝其参与采购活动。）

二、响应文件

- 1. 响应文件的语言和计量单位

- 1.1响应人所提供的响应文件须包含技术文件、有关资料、说明等，均应使用中文简化字。

- 1.2响应文件所使用的计量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 2.响应文件的组成及相关要求

- 按本章“4. 响应文件的编制”的顺序和要求编制。

- 3.响应内容填写说明

- 3.1供应商须按磋商文件的要求编制完整的响应文件。

- 3.2磋商文件中对格式有要求的，响应文件须按格式逐项填写，不得有空项。无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。资格条件中，因特殊原因不能提供的，须提交说明文件、截图等可以证明的材料。

- 3.3供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

3.4磋商报价表要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

- 3.5响应文件须对采购文件中的内容做出实质性和完整的响应。

- 3.6本项目有二次报价环节，二次报价不得高于一次报价；二次报价为本项目最终报价。

- 3.7磋商报价须包含供应商成本、利润、其它费用和承担的风险等可能发生的一切费用。

- 4.响应文件的编制

- 供应商应按照以下顺序制作响应文件（标书）；响应文件有格式要求的（具体格式见“第三章 响应文件格式”）在制作响应文件时须按照采购文件提供的格式填写，无格式要求的供应商自行编制；混乱的编排以致响应文件被误读或采购方查找不到有效文件，后果由供应商承担。

4.1供应商的资格证明文件（提供复印件加盖公章）：

注意：以下（1）-（6）必须提供，否则按响应无效处理。

（1）合法有效的法人营业执照或者其他组织的法人证明文件复印件并加盖公章；

（2）财务状况报告，至少提供：

①供应商在“提交首次响应文件截止时间”前6个月内任何月份（不含“提交首次响应文件截止时间”当月）的资产负债表复印件1份并加盖公章；

②供应商在“提交首次响应文件截止时间”前6个月内任何月份（不含“提交首次响应文件截止时间”当月）的利润表月报表复印件1份并加盖公章。

（3）供应商在“提交首次响应文件截止时间”前6个月内任何月份（不含“提交首次响应文件截止时间”当月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件各1份并加盖公章（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（加盖公章）；

（5）供应商参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖公章）；

（6）资格条件部分有其它资格（资质）要求时须提供相关资格（资质）证书复印件（加盖公章）。（此项是指磋商文件中对供应商资格条件有特殊要求时）

- 4.2评分索引表；

4.3承诺书（格式后附，原件封于响应文件正本中，此项必须提供，否则按无效响应处理）；

4.4磋商报价表（格式后附，此项必须提供，否则按无效响应处理）；

4.5磋商报价明细表；

4.6法定代表人的授权委托书（格式后附，原件封于响应文件正本中，此项必须提供，否则按无效响应处理）；

4.7供应商情况介绍（简要说明）；

4.8偏离表（格式后附，此项必须提供，否则按无效响应处理）；

4.9服务方案；

4.10企业类似业绩（2021年10月1日以来类似业绩，合同复印件加盖公章备查，否则视为未提供）；

4.11未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，否则投标无效，须提供信用查询截图；

4.12评分细则中提及的影响评审结果的相关材料（如有）；

4.13磋商文件中要求提交的和供应商认为需要提供的其它材料。

注：

- 响应文件封面应注明项目编号、项目名称、供应商全称及“正本”或“副本”字样。

2）响应文件须编制目录及页码。

- 5.响应要求

- 5.1供应商须按照磋商报价表的规定格式填写。

- 5.2采购人不接受不明确的响应方案，且供应商只能投报一种响应方案。投报多种，且未注明哪一种方案有效的，按无效响应处理。

- 5.3供应商如成交，其成交单价在合同执行过程中是固定不变的，供应商不得以任何理由予以变更。采购文件另有约定的除外。

- 5.4最低报价不能作为成交的保证。

- 6.响应文件的有效期

- 6.1 自首次递交日起90日内，响应文件须保持有效。如供应商无特别说明，则视为供应商接受此条款。有效期短于该规定期限的响应文件，将按无效响应处理。

- 6.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受延期要求而不会被列入不良行为记录名单。同意延长有效期的供应商除按照采购人要求修改响应文件有效期外，不得修改响应文件的其他内容。

- 7.响应文件的签署及其他规定

- 7.1 法定代表人如授权他人代为处理一切与本次采购活动有关事宜，须向采购人提供书面形式的《法定代表人授权委托书》。

- 7.2 响应文件的正本必须用不褪色的蓝黑墨水填写或打印，注明“正本”字样并加盖供应商公章（或者法定代表人或其授权代表签字），响应文件副本，应注明“副本”字样。

- 7.3 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改和增删。如果有修改错漏处，修改处须有供应商公章及法定代表人或其授权代表签字。

- 7.4因响应文件字迹潦草或表达不清造成的后果由供应商承担。

三、响应文件的递交

- 1.密封及标记

- 1.1响应文件须统一密封于一个包裹，内装响应文件正副本共6份（正本1份，副本5份）。不得分开封装。

- 1.2包裹的封皮须按以下方式标记：项目编号、项目名称、供应商全称等信息。

1.3因未做信息标记导致密封响应文件的包裹被采购人提前启封，采购人概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购人有权予以拒绝接收。

- 2.响应截止时间

2.1响应文件须按规定的时间、地点送达。

2.2采购人推迟响应截止时间时，采购人和供应商的的权利及义务将受变更后的截止时间约束。

- 3.响应文件的修改和撤回

3.1如供应商要求修改和撤回响应文件的，应以书面形式提出，由其法定代表人或授权代表签字，须在递交响应文件的截止时间之前提交，经采购人确认接收，否则无效。

3.2供应商修改响应文件的书面材料须密封提交，其封皮上须注明“修改响应文件”字样并注明项目编号和项目名称。

3.3在递交响应文件截止时间之后，供应商不得撤回其响应文件。否则其行为将被记录在案，其造成的所有不良影响由供应商承担。

四、评审方法和评审标准

1.评审方法：综合评分法

2.评审原则：磋商小组本着公平，公正，科学，择优的原则评审。

3.评审程序：

3.1开标

3.2磋商

磋商小组视情况与供应商逐一磋商，如响应文件内容清晰明确，或可省略该环节。

3.3评标

由我校招标办负责组建磋商小组，采用综合评分法评审。

开启后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与响应内容、审查、澄清、评价、授标建议等有关的内容，均不得向供应商或跟评审无关的其他人员透露。在评审过程中，如供应商试图在响应文件审查、澄清及授予合同等方面向采购人或参与磋商小组施加任何影响，都将被取消其继续参加此次采购活动的资格。

为有助于供应商资格审查和响应文件的评审，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，有关澄清或说明的内容应以书面形式提交。

五、授予合同

1.授予合同的顺序

磋商小组将根据最终评审的结果确定成交供应商。若成交供应商不能履行合同的，采购人有权与评审结果中排名第二的供应商签订合同，或重新组织采购。排名第二的供应商不能签订合同的，该项目另行采购。

- 2.采购人有取消采购活动的权利

出现下列情况之一时，采购人有权取消采购活动，并将理由通知所有递交响应文件的供应商：

2.1出现影响采购公正的违法违规行为的；

2.2供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

2.3因重大变故，采购任务取消的。

- 3.成交通知

3.1在结果公示三日之后，成交供应商须按规定领取成交通知书。

3.2采购人同时在江苏师范大学招投标网（http://ztbb.jsnu.edu.cn）发布成交信息。采购人对未成交的供应商不做未成交原因的解释。

3.3成交通知书是合同的组成部分。

- 4.签订合同

4.1成交供应商须按采购人规定的时间、地点与采购人签订合同。成交供应商不得与采购人签订背离采购需求的其它协议或声明，否则采购人有权取消其成交资格。

4.2 成交供应商应按照采购文件、响应文件及评审过程中有关的澄清说明或补正文件的内容与采购人签订合同。

4.3一旦成交签订合同后，成交供应商不得转包违法分包，否则将被取消成交资格。

4.4成交供应商不履行合同，给采购人造成损失的，由成交供应商承担赔偿责任。

4.5成交后无故拒签合同或不履行合同条款的供应商，将被采购人列入失信名单并报送省财政厅备案，且3年内禁止参与我校任何采购活动。

4.6 合同主要条款详见“磋商公告附件”。

六、询问和质疑

1.供应商可对采购程序或合同提出质疑

1.1供应商对此次采购活动有疑问的，可向采购人提出询问。

1.2如供应商认为其响应未获公平对待及评审或采购活动任一环节使其权益受到侵害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人进行质疑并要求答复。

1.3供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购采购程序环节的质疑。

1.4采购人将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

1.5质疑供应商对采购人的答复不满意，或采购人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向江苏师范大学有关监督部门投诉。

七、保密和披露

1.供应商自领取采购文件之日起，须承诺承担本招标项目下的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

2.采购人有权将供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审响应文件的人员或与评审有关的人员披露。

3.采购人有权在认为适当时，或在任何第三人提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求成交人同意而披露关于已订立合同的资料、成交人的名称及地址及合同条款等。

八、无效响应的判定

出现下列情况之一的，将被视为无效响应文件：

- 响应文件中的法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）或委托书无委托代理人签字或印章的。

- 未按采购文件要求缴纳相关费用的。

- 未按采购文件规定的格式填写，或内容不全、关键字模糊、无法辨认的。

- 供应商全名或组织机构等与原件不一致的。

- 未通过资格审查和符合性审查的。

- 资格条件不符合国家有关规定或采购文件其他要求的。

- 明显不符合采购需求中的技术规范要求。

- 磋商报价超过磋商文件规定的最高限价的。

- 不同供应商的响应文件出现了磋商小组认为不应当雷同的情况。

10.响应文件提出了不能满足磋商文件要求或采购人不能接受的支付办法。

11.串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

12.未实质性响应采购文件要求的。

13.报价明显低于其他供应商或彼时市场价，且有可能出现影响产品质量或不能诚信履约的情形，磋商小组可要求该供应商在磋商环节对其报价作出必要说明。若供应商不能充分证明其报价的合理性，磋商小组有权按无效响应处理。

第二章项目需求

一、项目概况及技术参数要求

此项目具体建设实验室为江苏师范大学泉山校区教20号楼化学与材料科学学院纳米制备实验室（111室）和光电传感实验室（113室）。利用高新科技，提高实验室的安全等级；利用智能化、信息化手段，对实验室安全预警。开放共享建设，提高资源利用率，发挥资源的最大价值。利用信息化手段，提高实验室的管理水平，解放生产力。

项目建设主要包含三个部分，一是实验室信息管理，二是视频监控管理，三是实验室装修改造，详细建设需求描述如下：

（一）实验室信息管理

1. 综合管理：设备管理模块是硬件管理、气体监测、运营监控、智启管理、预警管理及运维管理的综合支撑平台。基础数据维护及系统配置，支持手机端和电脑端。

设备管理模块1套，需求如下：

平台管理端需求：

★系统应具备平台管理端（PC版）、实验室管理移动端（APP/H5版）、用户在线报修移动端（H5版）等针对不同用户的使用版本。

平台管理端需求：

（1）人员管理

学生账号管理：对平台上的学生账号信息进行管理，包含信息有：学生姓名、学生手机号码、学号等。可新增，修改，删除。可对接学校统一身份认证系统或其他管理平台中的学生信息。

教师账号管理：对平台上的教师账号信息进行管理，包含信息有：教师姓名、教师手机号码等。可新增，修改，删除。可对接学校统一身份认证系统或学校其他管理平台中的教师信息。

实验室管员：对平台管理人员的账号信息进行管理，可通过平台赋予用户权限或角色权限。实现对学生账号、教师账号管理。

（2）实验室门禁管理

▲门禁权限管理：可通过管理后台，实现对门禁进行人员权限发放、收回。可对门禁设置开门密码。提供功能截图证明。

门禁开门记录：支持查看每个门禁的开门日志信息，详细记录开门时间、操作人员、开门位置等。以便于管理人员进行系统使用分析等。

（3）硬件管理

在平台管理端，系统可对实验室中环境监测设备与智能设备进行在线注册及配置、可视化管理视频监控，实现同实验室内所有设备状态结果监测与设备远程管理在同一界面，无需切换即可查看设备的运行状态（如：温湿度数据、门禁状态、空调状态等），并且可以远程进行控制、管理（如：设备电源开关等控制与调节等）或设置设备无人值守自动化管理预案由系统自动执行。

①智能硬件类型：可对系统支持的各类监测设备、智能控制设备进行分类管理，并可自定义分类。

②控制主机注册：可对使用中的智能控制设备（如：电源控制器等）进行系统注册，只有注册成功的设备才可以自动连接服务器并上报或接收数据。

③设备终端注册：可对智能控制器所连接的硬件设备进行注册，注册内容：硬件编码、硬件名称、硬件类型、终端IP、终端编码、终端名称、终端类型、信号类型进行管理。

④采集主机注册：可对使用中的环境采集设备（如：环境监控主机等）进行系统注册，只有注册成功的设备才可以自动连接服务器并上报或接收数据。

⑤采集终端注册：可对采集器所连接的硬件设备进行注册，注册内容：硬件编码、硬件名称、硬件类型、终端IP、终端编码、终端名称、终端类型、信号类型进行管理。

⑥实验室设备绑定：按实验室对使用中的各类设备进行绑定，如：控制器、采集器、电子班牌等硬件信息。

⑦实验室门禁注册：按实验室配置门禁设备品牌型号信息，设置门禁设备编码、名称、IP、端口等连接信息。支持多款门禁设备，并支持：密码开门、二维码开门、刷卡开门、在线开门等，并支持对已有门禁设备的集成管理。

⑧实验室监控配置：按实验室配置视频监控设备信息，并实现与实验室监控设备视频信号集成。系统可与国内一线监控品牌厂商实现监控画面集成。

（4）气体监测

①气体监控大厅：可查看各实验室的气体类监测数据及预警信息。

②气体硬件类型：可对使用的不同用途气体监测硬件进行分类管理。

③气体采集器注册：可对使用的不同用途气体采集硬件进行系统注册与管理。

④实验室气体设备绑定：可对实验室中安装的气体类监测设备进行在线注册与管理。

（5）运营监控

①实验室运控大厅：可通过实验室列表进行实验室呈现，并能进入实验室主页进行实验室各类环境监测数据、智能设备、视频监控、门禁等状态查看和在线远程操作。需提供现场演示。

②视频监控大厅：可查看所有配备监控的实验室列表，并可进入实验室查看实验室所属监控的实时预览画面。

③班牌运控大厅：可查看所有配备班牌的实验室列表，并可进入实验室班牌主页查看当前班牌显示画面。需提供现场演示。

④门禁运控大厅：可查看所有配备门禁的实验室列表，并可进入实验室班牌主页查看当前门禁在线状态、开/关锁状态，并可远程在线开门。

（6）运维管理

①▲运维计划管理：确保系统的稳定性和可用性、降低安全风险、优化性能等，可制定设备的运维计划。提供功能截图证明。

②运维工单管理：对于运维计划执行过程中，可通过运维工单详细记录运维内容。

③运维台账管理：台账管理，可以有效地跟踪和记录工具的使用情况，方便运维人员掌握工具的库存情况，及时进行工具的维修和更新。

平台用户移动端需求：

（1）系统登录：可支持账号密码、手机号短信验证码登录，或通过学校统一身份认证系统进行登录。

（2）★在线开门或二维码开门：可通过已预约记录生成动态开门二维码，使用智能门禁设备扫描手机移动端二维码进行开门，同时支持：刷校园卡方式开门。

管理人员远程管理移动端：APP/H5版

实验室管理移动端（APP/H5版）向实验室管理员提供在线远程管理工具。

（1）▲实验室门禁管理：门禁管理，支持通过移动端端操作，在线查看门禁开启状态，执行远程开门操作。提供功能截图证明。

（2）实验室监控查看：支持视频监控查看，并支持对接监控设备，对实验室进行远程视频监控。

（3）系统登录：可支持账号密码、手机号短信验证码登录，或通过学校统一身份认证系统进行登录。

智能班牌终端应用

（1）▲开门方式：终端应用支持刷卡、密码、人脸、远程指令、定时开门等多种方式进行管理及查询；提供功能截图证明。

（2）门牌信息显示：终端支持显示学校、logo、校区、教学楼、实验室，日期、时间、周次、天气情况、设备在线等门牌信息；

（3）播放模式：终端可以显示文字、视频等内容，信息发布时可设置媒体播放模式，包括：关闭、空闲自动播放、指定时段定时播放、全屏播放（终端可以使用全屏模式）、即时播放（紧急推送）、滚动字幕（终端可以在底部推送滚动字幕，可设置颜色、速度等）。

（4）运维服务

①支持发起服务跟踪，设置设备维修时间，查询维修记录及空间设备运维状态。

②可视化图表展示当前空间服务状态占比，并可通过后台自定义添加任意服务项目，没有数量和内容的限制；可设定服务完成时间，并可根据设定时间显示详细的完成状态；

③支持视频语音通话功能，可实现班牌终端与管理平台间进行双向视频通话。提供现场演示

电子班牌后端程序

（1）★支持服务器本地部署；

（2）系统操作员可通过Web浏览器登录管理平台完成所有操作，不同操作员可授予不同操作权限和管理范围；支持对多种信息发布终端的集中同平台管理控制，节目同时可以发布给不同的终端，无需针对不同的终端进行特定制作；并支持对多种信息发布终端显示内容进行统一管理；

（3）支持用户帐号的统一管理，用户身份的认证，单点登录、单点登出功能、支持用户链接超时自动退出、支持扫码登录、支持平台用户与应用系统用户相关联；

（4）系统基础设置：支持设置不同级别管理角色添加、编辑、权限修改、删除等操作，来决定管理员所能行使的权限，包括：对智能班牌管理系统各功能名称、显示顺序、模块图标等；支持用户权限管理，编辑、添加、删除的权限；

（5）权限管理：实现账号及账号权限的管理，支持自定义各种业务角色，并可为角色指定平台各个子系统的权限。支持为不同用户绑定不同角色；支持对角色进行管理，包括新增、修改、删除、启用、停用和指派等；

（6）班牌显示内容自定义：通过低代码组件方式配置班牌终端应用系统中的页面数量、导航菜单、快捷菜单、菜单名称与图标、各菜单功能页面的内容。可实现：

①页面数量定义：可自定义配置班牌端应用的显示页面数量；

②▲页面内容定义：可自定义配置各页面内容及布局样式，通过拖拽方式实现页面各部分的显示内容。提供功能截图证明。

③系统预置数字时钟、天气预报、课表、新闻、预约状态查询等标准组件；需提供现场演示。

④可设置闲时页面：可自定义班牌终端应用在无人接触交互时，系统自动切换到指定的班牌页面进行显示。当有用户触摸产生交互时，自动取消闲时页面的展示。需提供现场演示。

⑤▲导航菜单自定义，可实现班牌端应用的导航菜单名称、菜单图标、菜单与功能的关联、在屏幕上的显示位置完全自定义。提供功能截图证明。

⑥快捷菜单自定义，可实现班牌端应用的快捷菜单名称、菜单图标、菜单与功能的关联完全自定义。

（7）信息发布管理

①实现教研员、授课老师信息、学生信息、班级目标、班训、班级口号等个性化信息配置；

②校园通知：实现校园通知发布；

③宣传图册：实现宣传图册管理与发布。班级相册：实现教研作品、班级活动、学生荣誉等各类照片的管理；

④宣传视频：实现宣传视频管理与发布；

⑤迎宾标语：实现迎宾标语发布，迎宾标语拥有最高显示优先级；

⑥▲实现校园动态发布；支持多张图片循环播放，可自定义图片播放间隔时间，支持图片特效播放，包括：随机、旋转、渐入、渐变、放大、斜入等；提供功能截图证明。

⑦视频发布：支持多种节目播放方式：立即播放、插播播放、轮播播放、按时间播放等；支持插播计划、轮播计划，可设置任意起止时间内，每天、每周几，某个时间段，播放某个节目；支持在某个时间段内，对播放内容播放节目的设置、调节；

⑧▲系统支持四分屏以上的分屏效果，支持节目中添加字幕，字幕支持静态、滚动等多种方式播放；显示区域可以根据用户需求任意拖拽划分布局，布局各区域均可独立设置播放列表；提供功能截图证明。

（8）▲终端远程管理：实时监控远程终端状态和播放内容；支持终端定时开关机、远程重启等操作；开机自动播放计划节目；支持远程实时查看，以及远程操作维护；支持远程查看终端信息，IP、MAC地址、链接时间、内存使用情况、终端版本号、终端音量大小、开关机时间、播放节目单等信息；支持远程对终端进行休眠、唤醒、重启、设置定时开关机、取消定时开关机功能；支持远程对终端参数设置，远程系统升级、远程设置终端音量大小、远程同步校准时间、导出日志；提供功能截图证明。

（9）预警功能：可设置根据环境监测数据、时间点、使用状态等作为起始条件，自动向实验室管理人员发起消息预警、语音预警或电话预警。并可以自定义应急预警消息内容。

2.实验室安全准入：与学校现有一卡通系统对接、与学校现有教务系统对接、与学校现有实验室安全教育学习平台进行数据对接，实现实验人员的安全准入资格获取。

开放集成系统1套，需求如下：

系统需要支持与学校统一身份认证系统登录即可实现身份认证效果。可实现对现在设备资源的集成。

（1）与学校现有一卡通系统对接，获取各老师、学生校园卡信息等；

（2）与学校现有教务系统对接，包括：同步权限、账号、身份认证等，保持人员登录信息和认证的统一性；

（3）与学校现有实验室安全教育学习平台进行数据对接，实现实验人员的安全准入资格获取。

3.实验室安全智能管控一体机能够查询学校规章制度、MSDS手册、危险源操作规程并通过微信扫一扫下载观看，同时可智能管控相关设备或触发安全操作。

实验室安全智能管控一体机2台，需求如下：

（1）15寸英寸控制终端；

（2）4G内存，32G存储；

（3）可通过app查询实验室安全管理等功能；

4.布设电子信息门牌，及时根据实验室使用情况动态更新门牌信息。

智能班牌2台，需求如下：

（1）尺寸：≥21.5寸；

（2）分辨率：≥1920（水平）x1080（垂直）；

（3）显示面积：≥476（水平）×268（垂直） mm；

（4）亮度：≥520cd/m2；

（5）操作系统：不低于Android 7.1；

（6）CPU：不低于四核，≥1.8 GHz；

（7）内存：≥2GB；

（8）内置存储空间：≥EMMC 16GB；

（9）超薄机身：≤2.8CM；

（10）摄像头：内置单目宽动态摄像头≥200万像素；

（11）响应时间：≤3ms；

（12）刷新频率：≥60Hz；

（13）视角：≥178°；

（14）对比度：≥4000:1；

（15）网络接口：具备RJ45接口，支持Ethernet；

（16）WIFI：支持 WiFi 802.11b/g/n，内置2.4G单频天线；

（17）读写器：支持IC卡。

（二）视频监控管理

用户可通过手机端、电脑端随时随地调取现场画面，实现对目标监控区域的24小时持续监控，纪录至少保存30天。

1.数据实时监测

通过布设智能网络摄像机、分析主机等设备对实验室数据进行实时监测，实现实验室安全风险的智能防控处置。

对学生与管理人员进行实时管理。设置实验服、手套、口罩等自动识别算法，对实验室进行可视喊话、对讲。

智能网络摄像机4台，需求如下：

- 分辨率设置为2688×1520@25fps，分辨力不小于1500TVL。

- （2）具有不小于1/1.8"靶面尺寸。

（3）像元尺寸不小于2.9um×2.9um。

（4）内置2个麦克风、1个扬声器。

（5）支持MD5、SHA256加密算法。

（6）最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。

（7）宽动态能力不小于120dB。

（8）红外补光距离不小于50米。

（9）需支持三码流技术，主码流最高2688x1520@25fps，子码流704x576@25fps，第三码流最大分辨率为1920x1080@25fps。

（10）支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。

（11）同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。

（12）信噪比不小于58dB。

（13）在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。

（14）支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。

（15）支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。

（16）具有1个RJ45网络接口，2路音频输入，1路音频输出，3路报警输入，2路报警输出，1个RS485接口，1个DC12V输出接口。

（17）支持数据感知功能，在IE 浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息。

（18）▲在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。（需提供公安部检验报告证明,并加盖制造商公章）

（19）支持通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面。

（20）设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。

分析主机1台，需求如下：

硬件规格

（1）2个HDMI，1个VGA

（2）已内置4TB（3.5寸）硬盘（主要用于报警图片和报警录像存储）

（3）2个10M/100M/1000Mbps网口

（4）2个USB2.0接口、1个USB3.0接口

（5）报警IO接口：16路报警输入，4路报警输出

产品性能

（1）输入带宽：128Mbps

（2）输出带宽：256Mbps

（3）接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入

（4）解码能力：最大支持16×1080P

智能应用

（1）识别实验人员是否穿实验服、口罩、手套等

（2）检测实验室垃圾桶是否盖盖子

（3）实时视频分析、轮巡视频分析、定时抓图分析

算法规格

（1）设备内置1颗GPU(物理引擎)

（2）1个GPU(物理引擎)=4个vGPU(虚拟引擎)，上述1种算法可单独加载到1个虚拟引擎中

（3）单GPU(物理引擎)算法规格：

（4）实时视频模式 ：单GPU最大4路（400W及以下最大4路，5-600W最大2路，7-800W最大1路），可被1-4个虚拟引擎分摊

（5）轮巡视频模式 ：单GPU最大16路，间隔10-3600秒，可被1-4个虚拟引擎分摊

（6）定时抓图模式 ：单GPU最大16路，间隔3-3600秒，可被1-4个虚拟引擎分摊

2.人员监管

（1）门禁监控：进入实验室后通过人脸识别+刷卡双认证进行签到/离开打卡考勤，形成人员的实验室电子标签，方便实时记录实验室的使用情况。

智能门禁2台，需求如下：

支持接口 ：至少包含：485、韦根、Wifi、以太网

指示方式：至少包含：红光绿光指示灯，蜂鸣器，语音播报

图像传感器 30 万像素 CMOS 传感片

最大分辨率 640*480

屏幕尺寸：不得低于2.4英寸

屏幕分辨率：不得低于240*320（RGB）

解码支持：必须支持手机屏幕

读取速度：不得低于100ms每次（平均）,需要支持连续读取

识别卡类型：必须包含：ISO 14443A 协议卡、ISO 14443B 协议卡、身份证

采用高强度铝合金锁体外壳,配套U型安装支架

尺寸: 250*25*45mm (长*宽*高)

电压: DC12V

电流: 500mA

吸力: 280KG

类型:断电开锁

接口:五线12V/GND/COM/NO/NC

指示灯:标配LED红色/绿色

信号反馈:标配常开/常闭

2.设施监管

（1）仪器管理：设备可能的条件下，远程监管实验室仪器、通风橱等运转情况，可及时开关，可实时在线保存仪器设备使用记录。同时兼顾后期新进大型仪器设备（30万以上）的使用监管。

智能电源4台，需求如下：

1）用于-仪器管理、电源开关照明、插座的电源远程管理

2）设备支持接口:TCP/IP接口、输入接口(4路)、输出接口(4路)、网络接口、供电电源接口；

3）1-4通道每路独立输出，可接不同负载设备，比如220V电灯，24V电磁阀；

4）供电电压:12V；

5）通讯方式:RJ45-TCP/IP；

6）通讯协议:Modbus。

（2）水电安全管理：使用设备对房间漏水进行感知，当实验室出现漏水时，可第一时间通知管理人员进行紧急处理。以智能空开及其配套电源模块、通讯网关为硬件基础，将照明、插座、空调等类型负载用电开关回路纳入监管。

漏水感知1套，需求如下：

1）可定位检测

2）控制方式：继电器控制

3）液晶屏显

4）多重报警

5）自检功能

6）485信号

7）7.5米线

空调控制器2套，需求如下：

1）供电：DC 10~30V

2）功耗：1.2W

3）使用环境：-20℃~+60℃，0%RH~95%RH 非结露

4）通信接口：RS485；标准的MODBUS-RTU协议；通信波特率：2400、4800、9600可设

5）红外口：可学习99%遥控器，并成功对空调进行控制

3.环境监管

（1）环境温湿度监控：通过温湿度传感器对房间内的温度和湿度进行实时监测，当温度或者湿度其中任何一个检测值达到预先设定的报警规则，产品本地声光报警启动，同时远程通知管理员。

温度+湿度传感器2个，需求如下：

温度

1）范围：-40℃~+120℃；

2）精度：0.1℃，

3）量程：±0.5℃(25℃）

湿度：

1）范围：0%RH-100%RH，

2）精度：0.1%RH，

3）量程：±3%RH（60%RH,25℃）

（2）各类环境气体浓度监控：实验室气体包含仪器使用气体、实验反应生成气体及化学品自身产生气体。通过气体传感器，对实验室中气体进行浓度监控，空气有异常系统自动启动新风系统，并将环境气体报警信息，传输到各用户端（电脑、手机App），并将报警通知发送给相关责任人。

复合空气质量检测仪2台，需求如下：

1）检测参数：温度、湿度、PM2.5、PM10、TSP、大气压力、光照、噪声、异味、TVOC、CO2、甲醛、O3、CO、CH4、O2、SO2、NO2、H2、H2S、NH3、烟雾；

2）工作环境：：温度-10℃-55℃；湿度 0~95%RH 无冷凝；

3）TSP 要素：温度-10℃-55℃；湿度 0~70%RH

4）信号输出：RJ485 网口上传，支持静态 IP 地址、IP 地址自动获取功能、支持跨网关、域名解析。

氧气传感器1个，需求如下：

1）量程：0~30%VOL，

2）分辨率：0.1%Vol；

3）精度：±2%FS，

（3）气体钢瓶泄露管控：通过气瓶柜设备，对实验室房间内的各类气体钢瓶是否泄露实时监控，当气体钢瓶内的气体泄露达到一定浓度时时，气瓶柜会及时发出预警并通知到相应的负责人。

气瓶柜1个，需求如下：

柜体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，所有工件经模

具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平

滑过渡，焊点无毛刺及假焊，构造表面经酸洗、磷

化、环氧树脂粉末静电喷涂

柜⻔优质冷轧钢板1.0mm厚冲压而成，上柜⻔内

嵌5mm透明钢化玻璃

配固定气瓶橡胶带

带气体报警装置

带排⻛装置

拉手采用C型合金镀铬拉手/铝合金内凹短型拉手/

铝合金拉手、模具成型、表面化学处理、耐腐蚀，

外形美观，设计人性化

铰链/合⻚：175º合金铰链/304#不锈钢合⻚

可调脚：专用地脚尼⻰压铸不锈钢螺杆。

（4）烟雾传感器监控：能够探测火灾时产生的烟雾，对实验室中烟雾进行浓度监控，联动断电。

烟雾传感器2个，需求如下：

量程：0~10000ppm，

分辨率：1ppm；

精度：±5%FS（@C3H8，2000ppm、25℃、50%RH）。

（5）VOC传感监控：对挥发性有机气体进行检测，联动实验室通风橱和新风系统。

TVOC传感器1个，需求如下：

量程：0~60000ppb

分辨率：1ppb

典型精度：8%FS(@C2H6O，0.5ppm，25℃，50%RH)

4.试剂监管

（1）针对普通化学品及易制毒、易制爆等管制类化学品，配备相应符合要求的试剂柜，通过远程监控形式，对管控试剂柜及普通试剂柜进行监管。

管控试剂柜1个，需求如下：

1）柜体：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊，构造表面经酸洗、磷化、环氧树脂粉末静电喷涂；

2）柜⻔：优质冷轧钢板1.0mm厚冲压而成，上柜为镶嵌玻璃掩⻔，带两层活动层板(可调节）；下柜为实掩⻔，带一层活动层板。活动层板采用1.0mm厚优质冷轧钢板冲压而成并焊U型加强板，表面经酸洗、磷化、静电粉末喷涂处理；采用铝合金⻓条拉手；铰链：不锈钢缓冲铰链；可调脚：专用地脚尼⻰压铸不锈钢螺杆

3）尺寸：900*450*1800

普通试剂柜1个，需求如下：

1）柜体：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊，构造表面经酸洗、磷化、环氧树脂粉末静电喷涂；

2）柜⻔：优质冷轧钢板1.0mm厚冲压而成，上柜为镶嵌玻璃掩⻔，带两层活动层板(可调节）；下柜为实掩⻔，带一层活动层板。活动层板采用1.0mm厚优质冷轧钢板冲压而成并焊U型加强板，表面经酸洗、磷化、静电粉末喷涂处理；采用铝合金⻓条拉手；铰链：不锈钢缓冲铰链；可调脚：专用地脚尼⻰压铸不锈钢螺杆

3）尺寸：900*450*1800

（2）实验室危废监管，包括固废、废液等。

24口交换机1台，需求如下：

1）24口千兆poe交换机。

2）交换容量：52Gbps；

3）包转发率：38Mpps。

9U机柜1个，需求如下：

1）材质：冷轧钢材质

2）尺寸：600x450x500mm

（三）实验室装修改造

1. 实验室内部环境重新装修，铺设橡胶地面，墙面粉刷、阴面做防水，架设吊顶，安装LED照明灯等。

房间隔断19.84平米，需求如下：

（1）80型铝合金材质框架；

（2）5mm双层钢化玻璃；

（3）含门。

地胶78.12㎡，需求如下：

（1）实验室专用地胶；

（2）厚度：2mm；

（3）产品材质:橡胶。

吊顶78.12㎡，需求如下：

（1）70mm宽、5mm厚轻钢龙骨骨架；

（2）600*600mm洁净板封面。

墙面粉刷198.4㎡，需求如下：

（1）原有部分墙皮铲除；

（2）刮两遍腻子；

（3）两遍喷漆处理。

平板灯8个，需求如下：

（1）600*600平板

施工布线1项，需求如下：

（1）现场施工及辅材；

（2）线路改造；

（3）不包含现场设备清理。

2. 学生学习区重新布置工位，满足12名学生同时学习。

学生区桌椅12套，需求如下：

（1）定制学生桌；

（2）含书架及椅子；

（3）尺宽：宽750mm，高2000mm。

3. 实验室实验台面、水槽，通风橱换新改造，根据现场情况布局。

实验柜11.2㎡，需求如下：

（1）全钢结构：12.7MM实芯理化板台面；柜体：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊，构造表面经酸洗、磷化、环氧树脂粉末静电喷涂。

（2）拉手：采用铝合金⻓条拉手；

（3）滑轨：静音三节滑轨；

（4）铰链：不锈钢自闭式合金铰链；

（5）可调脚：专用地脚尼⻰铸不锈钢螺杆；

（6）含试剂架；

（7）宽750mm，高850mm。

实验室边柜13.63㎡，需求如下：

（1）全钢结构：12.7MM实芯理化板台面；柜体：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊，构造表面经酸洗、磷化、环氧树脂粉末静电喷涂。

（2）拉手：采用铝合金⻓条拉手；

（3）滑轨：静音三节滑轨；

（4）铰链：不锈钢自闭式合金铰链；

（5）可调脚：专用地脚尼⻰铸不锈钢螺杆；

（6）宽750mm，高850mm。

实验室角台1m，需求如下：

（1）全钢结构：12.7MM实芯理化板台面；柜体：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊，构造表面经酸洗、磷化、环氧树脂粉末静电喷涂。

（2）拉手：采用铝合金⻓条拉手；

（3）滑轨：静音三节滑轨；

（4）铰链：不锈钢自闭式合金铰链；

（5）可调脚：专用地脚尼⻰铸不锈钢螺杆；

角柜水池1套，需求如下：

（1）实验室水池等。

桌上通风橱2套，需求如下：

（1）全钢结构：

（2）柜体：上柜外部采用1.0MM厚度冷轨钢板制作框架，内侧隔板采用5MM厚抗倍特化学积层板；

（3）控制面板：触摸式、智能化控制面板；照明：采用全罩式灯座设计（配散热孔），内置照明灯，光度≥300LUX；

（4）插座：采用220V/10A带盖欧式万能插；

（5）视窗：同步滑轮，采用5mm钢化玻璃；玻璃滑槽：

（6）一次成型的铝合金槽，三边镶有耐磨毛条，上下推

（7）动玻璃轻滑且无噪音；

（8）宽800mm，高850mm。

以上装修改造须符合相关部门环保要求。

参考图纸

111纳米制备实验室

113光电传感实验室

二、安装、调试、验收等要求

（一）安装、调试

（1）由成交供应商将采购标的送到合同约定的交货地点。成交供应商应在接到采购人通知后，组织专业技术人员于约定时间内抵达交货地点并进行安装、调试，直至验收合格交付采购人使用。根据采购人实际需求，对合同标的进行充分说明并进行现场演示，必要时提供不少于2场的技术培训（指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训）。

（2）采购人应提供必要的现场条件和人员配合成交供应商顺利完成安装调试工作。

（3）成交供应商须在合同签订的同时与采购人约定安装调试工作的进度计划表作为合同附件。

（二）验收

（1）验收标准

标的物符合我国最新颁布的与之相关的质量技术规范与标准，并同时满足磋商文件要求、供应商所作承诺和采购人等部门的考核要求。标的物验收包括但不限于检查项目资料的完整性、成交供应商对本项目中提出的采购需求的实现情况及其一致性等。在成交供应商完成全部采购内容并交付验收时，采购人应当自标的物交付验收之日起七个工作日内组织验收，并在验收通过后出具一份验收合格报告以作为采购人的验收依据。成交供应商须在其响应文件中提供一份验收办法，但此标准不得对抗相关部门的验收和磋商文件中的验收要求。成交供应商对货物或服务的缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用由成交供应商承担。

（2）验收程序和方法

①出厂检验

成交供应商在出厂前，应按设备技术标准规定的检验项目和检验方法进行全方位检验，须在供货时出具供货证明、产地证书、出厂检验报告和设备质量合格证等。检验结果必须达到行业内验收标准。

③验收与最终验收

供货自检后，成交供应商与采购人将按采购需求及合同条款对合同标的进行最终验收。成交供应商须遣有相关工作经验的技术人员对合同标的进行调试，按验收指标逐项测试，直至全部达到采购人要求。

④验收所发生的一切费用均由成交供应商承担。

（三）技术资料要求

成交供应商在供货时须向采购人提供下列文件，其中各项指标和参数均须符合行业内标准。采购人有权委托中华人民共和国境内相关有资质单位或机构对合同标的的性能、精度等进行校核。

1、出厂明细表(装箱单)；

2、出厂检验报告和合格证书；

3、使用说明书；

4、安装手册、操作手册、维修手册

5、设备安装、调试维修线路原理图；

6、零部件目录（包括品牌、型号、生产厂家等信息）；

7、相关文件、支持程序软盘或光盘；

8、合同中要求的其它文件资料。

（四）质量保证期及售后服务

1、质保期：本项目要求整体质保期不少于3年，自验收合格（验收合格并不免除在质保期内成交供应商应负的责任）之日起计算。具体由供应商自报。

2、供应商须响应本次采购活动中所有的售后服务要求并在响应文件中提供详细具体的售后服务条件及保证。也可视供应商自身情况在响应文件中提供更优、更合理的售后服务承诺。质保范围包括整机及其所有附件。保证产品为全新原厂设备，质保期内，提供免费的维修、更换损坏零部件及技术咨询服务；在质保期结束后，供应商负责提供长期优惠的有偿服务（须在磋商报价表中明确告知有偿设备和服务的价格）和技术支持。提供售后服务承诺书。对由于设计、工艺或材料的缺陷等原因而发生的任何不足或故障由设备厂家负责。

（五）项目实施要求

1、供应商应保证所提供货物涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供应商承担。

2,、供应商应列出详细项目实施方案，包括人员姓名、工作经验、学历和在本项目中的职责分工以及项目管理方法论，项目实施管理策略、项目进度控制、项目应急措施等。供应商在成交后，应允许采购人的工作人员及运维人员自实施工作开始即参与本项目的需求分析、详细设计、测试、安装调试等工作并在实施方案中提出协同工作计划。

3、安装调试及其他辅材：包括本项目需要的全部辅料由中标人承担。在磋商报价明细表中列出。

4.安装调试工作完成后，成交供应商应提供咨询与全面技术支持，及时将其发现并掌握的有关货物的操作、故障检测、故障排除方法及一些新的技术发展通知采购人。

（六）索赔

如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求合同中约定的救济方式，救济方式包括（具体以合同约定内容为准，方式包括但不限于下列各项）：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

三、其它要求

1、违约责任

（1）未按合同约定供货的违约责任

乙方所交付的货物的品种、型号、规格、数量、质量、性能等不符合合同规定标准的，甲方有权拒绝部分或全部货物，乙方应向甲方偿付被拒货物货款的20%（以合同约定为准）的违约金。

（2）乙方未按期交货的违约责任

①如果乙方未能按合同规定的时间足额交货（不可抗力除外），须按合同规定支付延期交货违约金并赔偿由此给甲方造成的损失，同时甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。

②若乙方逾期交货达30天（含30天）以上的，甲方有权单方面解除采购合同，乙方应退还甲方已支付货款，并按合同额的30 ％向甲方支付违约金。若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所有损失。

③若乙方不能交货的，乙方应退还甲方已支付货款，并按合同额的30 ％向甲方支付违约金。若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。

（3）乙方所供货物质量不合格的违约责任

①若乙方所供货物在质量保证期头三个月内出现货物质量问题，甲方有权要求无条件免费更换相应设备。

②在质量保证期内，若乙方所供货物修理两次后，仍不能正常使用的产品，凭乙方提供的修理记录，由乙方负责为甲方免费调换同型号同规格的产品或者退货。甲方并有权要求乙方赔偿甲方交易价15%的损失。

③依据合同规定甲方提出换货的，乙方应在20天内无条件更换至合格，换货所产生的费用由乙方自行承担；若更换后的产品还存在质量问题，甲方有权终止合同要求乙方全额退还货款且乙方应向甲方偿付货款的30%的违约金，违约金不足以补偿甲方损失的，甲方有权要求乙方继续对不足部分予以赔偿。

2、甲方权利

违约金及对甲方损失的赔偿金均可由甲方直接从未付的合同货款或质保金中扣除。

3、违约终止合同

乙方存在下述任何一种违约行为，在甲方发出违约通知后30天内(或经甲方书面确认的更长时间内)仍未纠正的，甲方有权单方终止本合同。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

（2）乙方未能履行合同项下的任何其他义务。

4、合同纠纷处理方式

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提出诉讼。

第三章  响应文件格式

- 供应商须知

- 供应商须按照磋商文件要求编制响应文件。

- 二、响应文件格式如下（如有）：

（一）法定代表人授权委托书

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人：

统一社会信用代码：

受托人：                  先生（女士）

身份证号：

兹委托（            ）全权代表我企业（公司）参与           [项目编号：      ]的磋商活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自年  月   日起至年  月    日止。

委托人（公章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

（投标代表二代身份证正面复印件粘贴处）

（投标代表二代身份证反面复印件粘贴处）

- 磋商报价表

本次报价为首次报价。

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 |  | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| - 质保期（年） |  |  |  |
| - 供货期（天） |  |  |  |
| - 合计（人民币） |  | 小写： （大写： ） |  |
| 其他需要说明事项： |  |  |  |

备注：

1.报价包含了设备成本、运输、装卸、安装、调试、配合费、保质期内的服务、利润、税金和承担的风险等一切可能产生的费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2.报价大小写不一致以大写为准；

3.偏离说明：详见《偏离表》。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

（三） 磋商报价明细表

磋商报价明细表由供应商自行编制，须体现该项目的分项价格明细。

- 供应商主要业绩一览表（2021年10月1日以来类似业绩）

供应商名称：

| 序号 | 项目名称 | 地点 | 合同金额 | 业绩时间（年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：   年   月   日

（五）偏离表

| 序号 | 竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

供应商：   （单位全称） （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：___________

日期：

（六）承诺书

致江苏师范大学：

根据贵方《磋商文件》（项目编号及名称：2024H11025安全智能实验室项目）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

- 承诺书；

- 授权委托书；

- 磋商报价表；

- 偏离表；

（3）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下:

一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、有效期为90个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

七、供应商同意在授予合同后，按照磋商文件的有关规定支付代理服务费。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

移动电话：

日期：

（七）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料）

项目名称：

项目编号：

本供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称：        ，项目编号：    ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1.（证明材料附后）

2.（证明材料附后）

3.（证明材料附后）

…………

专业技术能力：

1.（证明材料附后）

2.（证明材料附后）

3.（证明材料附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（电子签章）

日期：   年  月  日

评分索引表：

| 序号 | 评审项目 | 评审细则 | 分值 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 （30分） | 满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 | 30 |  |
| 2 | 技术参数及功能响应（30分） | 投标产品技术参数全部符合磋商文件技术要求的得26分。每负偏离一项扣2分，其中带“▲”的项为重要指标，有一项负偏离扣4分，扣完为止；带“★”的项为实质性响应指标，不能满足参数要求的将视为无效投标。有一项评标小组认可的正偏离加1分。本项最高得30分。 | 30 |  |
|  | 品牌和选型（20分） | 根据投标人所投产品的品牌与选型情况进行综合打分。优等17-20分；良等的13-16分，一般的12分，其他的12分以下。 | 20 |  |
| 3 | 整体实力 （5分） | 根据投标人生产或经营本项目的能力与资格，即综合考虑其资质、实力、质量控制、管理能力、技术研发能力和水平进行评分：优得5分，良得4分，一般得3分，其他得3分以下。 | 5 |  |
|  | 业绩及信誉 （5分） | 投标文件中提供投标人自2021年10月1日以来类似项目业绩，有一份得1分，最高得5分。（合同原件备查，无合同原件不得分。） | 5 |  |
|  | 质保 （5分） | 免费质保期满足磋商文件最低要求得1分，每增加1年免费质保加1分（不足1年不加分），本项最高得5分。 | 5 |  |
|  | 服务方案（5分） | 依据售后服务方案，从方案的完整性、可操作性、合理性综合比较评价。 方案完整细致、操作性强、合理切实可行得5-4分；内容较完整、操作性较完整、较合理切实可行得3-2分；内容不完整、操作性不强、不合理得1-0分。 | 5 |  |

注：投标人需标明相关材料在投标文件中的对应页码。

本项目评分细则：

| 序号 | 评审项目 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 （30分） | 满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 | 30 |
| 2 | 技术参数及功能响应（30分） | 投标产品技术参数全部符合磋商文件技术要求的得26分。每负偏离一项扣2分，其中带“▲”的项为重要指标，有一项负偏离扣4分，扣完为止；带“★”的项为实质性响应指标，不能满足参数要求的将视为无效投标。有一项评标小组认可的正偏离加1分。本项最高得30分。 | 30 |
|  | 品牌和选型（20分） | 根据投标人所投产品的品牌与选型情况进行综合打分。优等17-20分；良等的13-16分，一般的12分，其他的12分以下。 | 20 |
| 3 | 整体实力 （5分） | 根据投标人生产或经营本项目的能力与资格，即综合考虑其资质、实力、质量控制、管理能力、技术研发能力和水平进行评分：优得5分，良得4分，一般得3分，其他得3分以下。 | 5 |
|  | 业绩及信誉 （5分） | 投标文件中提供投标人自2021年10月1日以来类似项目业绩，有一份得1分，最高得5分。（合同原件备查，无合同原件不得分。） | 5 |
|  | 质保 （5分） | 免费质保期满足磋商文件最低要求得1分，每增加1年免费质保加1分（不足1年不加分），本项最高得5分。 | 5 |
|  | 服务方案（5分） | 依据售后服务方案，从方案的完整性、可操作性、合理性综合比较评价。 方案完整细致、操作性强、合理切实可行得5-4分；内容较完整、操作性较完整、较合理切实可行得3-2分；内容不完整、操作性不强、不合理得1-0分。 | 5 |

说明：本项目采用综合评分法，按照得分最高的原则推荐成交供应商，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术部分（包括技术参数和品牌选型）得分顺序推荐。